|  |
| --- |
| 附件1：北京市公共安全教育基地分类分级评估标准 |
| **评估方法：**评估标准分为通用条款和分类分级条款，以综合评判两个条款的方式开展评估，当通用条款分值达到标准（综合类一级、专项类分值≥90分，综合类二级分值≥85分)，分级条款中达到相应级别要求分值≥85分，且所有否决项均为合格即为通过级别考核，否决项有一项不符合或任意一张打分表分值不达标均为评估不合格。 |
| 一、通用条款 |
| **考核类别** | **序号** | **考核内容** | **分值** | **评估方法** | **打分原则** | **评估得分** |
| **申报基本条件** | 1 | 申请基地应符合《关于开展北京市公共安全教育基地分类分级评估工作的通知》及评估标准中有关综合类或专项类公共安全教育基地的描述，按照相应门类配备有体验式安全教育设备和设施。 | 否决项 | 现场参观体验，基地应具有体验式安全教育设备和设施（包括具有自有移动式设备）。 | 评估前提 | 　 |
| 2 | 申请基地应具有固定建筑场馆，有明确合法的对外名称（非政府场馆不得以市区名称命名），并有专、兼职场馆管理和服务运营人员。 | 否决项 | 1.查阅政府建设场馆相关文件或能确认投资方的建设过程资料，如为外包运营方则应联合申报并查看委托协议并符合营业执照经营范围；2.检查基地名称合规性，如为自营基地则查看营业执照名称应与基地名称有关联，非政府建设场馆不得使用市区名称；3.检查基地名称的唯一性，不得有同名分馆，如有则应单独区分申报；4.查看基地人员及职务名单；查看相关人员一年内本单位社保缴纳证明，如为劳务派遣应有协议及雇佣协议，如果人员为公务人员应明确专兼职情况。 | 评估前提 | 　 |
| 3 | 申请基地应通过免费或收费的形式实现面向社会开放，每年有财政固定投入或通过自我经营实现可持续的长期投入及运营经费。 | 否决项 | 1.查看其参观记录确定开放时间是否符合；2.政府单位查看两年内财政收入预算文件，如为企业单位则须提供当年验资报告和近两年投入场馆建设及运营的资金文件。 | 评估前提 | 　 |
| 4 | 申请基地未发生一般及以上安全责任事故或社会影响较大的责任事故。 | 否决项 | 查看相关说明文件 | 评估前提 | 　 |
| 5 | 主体建筑规模：申请综合类一级基地，建筑面积应达到2000平米以上，申请综合类二级基地，建筑面积应达到500平米以上，申请专项类基地，建筑面积应达到300平米以上。 | 否决项 | 查看相关说明文件 | 评估前提 | 　 |
| **场馆建设（24分）** | 1 | 建筑主体基本情况 | 建筑主体应属于申请单位自有或政府划拨使用，商务租赁房自审核之日起剩余租期不少于6年。 | 否决项 | 查阅资料 | 否决项 | 　 |
| 2 | 建筑主体安全性 | 1.基地主要建筑不得为危楼、临时建筑或简易房。 | 否决项 | 查阅资料 | 否决项 | 　 |
| 2.基地周边环境不能有大型污染工矿企业，化工厂等。不得处于山地边坡，河滩低洼处等危险位置。 | 否决项 | 否决项 | 　 |
| 3 | 建筑主体防火性(8分） | 1.应按相应标准配备消火栓箱，报警铃，应急灯，消防中控等设施。 | 3 | 现场检查 | 1-3分 | 　 |
| 2.防火标识符合相关规定。 | 2 | 1-2分 | 　 |
| 3.配备充足的消防用具。 | 3 | 1-3分 | 　 |
| 4 | 建筑主体通风性(8分) | 1.配备相关的通风设施、空调系统、新风系统、空气净化系统等，且完好无损，可使用。 | 4 | 现场检查 | 1-4分 | 　 |
| 2.体感无异味，装修污染物达标。 | 4 | 现场检查 | 1-4分 | 　 |
| 5 | 建筑主体抗震性(8分) | 建筑防震级别符合北京市要求，有相关证明材料。 | 8 | 查阅资料 | 达标得分 | 　 |
| **运营与管理（46分)** | 6 | 规章制度完备(8分) | 服务管理制度、考勤制度、财务制度、行政管理制度等制度完备。 | 8 | 查阅资料 | 1-9分 | 　 |
| 7 | 讲师资质(8分) | 1.训练讲师应有大学专科以上学历。 | 3 | 查阅资料 | 80%以上人员符合得分，否则不得分 | 　 |
| 2.训练讲师应有相应资质。 | 3 | 80%以上人员符合得分，否则不得分 | 　 |
| 3.有应急门类的基地，其训练讲师应有相应急救证或心肺复苏证。 | 2 | 80%以上人员符合得分，否则不得分 | 　 |
| 8 | 卫生管理(10分) | 1.应有专人负责场馆保洁。 | 5 | 现场检查 | 1-5分 | 　 |
| 2.检查卫生状况，训练设备、卫生间、设备间干净整洁。 | 5 | 现场检查 | 1-5分 | 　 |
| 9 | 质量控制(10分) | 1.应有投诉机制及相关制度。配备意见箱、意见簿及相关制度。 | 4 | 查阅资料 | 1-4分 | 　 |
| 2.对安全讲师应有考评检查制度。 | 3 | 1-3分 | 　 |
| 3.应对参观者训练结果有一定的回访制度。 | 3 | 1-3分 | 　 |
| 10 | 安全管理(10分) | 1.应有专人负责安全管理工作。 | 2 | 现场检查 | 达标得分 | 　 |
| 2.应有完备的安全制度并定期检查。 | 3 | 查阅资料 | 有安全制度1 分，制度实施情况2分 | 　 |
| 3.应有专人负责安保。 | 3 | 现场检查 | 1-3分 | 　 |
| 4.应急预案并每年实施两次应急演练。 | 2 | 查阅资料 | 应急预案1分，演练实施1分 | 　 |
| **体验模块设计和建设(30分）** | 11 | 使用安全性(10分) | 1.设备设施应有专人负责维修保养，通过检查相关资料了解基地体验设备维修保养形式。 | 4 | 查阅资料 | 有常年维保协议或有专人负责体验设备维修维护得4分，临时性维修得2分，没有固定维护费用不得分。 | 　 |
| 2.体验设备安全防护设施是否到位，小范围改造装修应有保护措施。 | 3 | 现场参观 | 1-3分 | 　 |
| 3.对部分人群有危险性的体验设备设施应设立安全警示标志或安全提示。 | 3 | 现场参观 | 1-3分 | 　 |
| 12 | 训练实效性(10分) | 1.需要实操的科目不得以虚拟体验和观摩体验代替。 | 4 | 现场参观 | 1-4分 | 　 |
| 2.不得以VR、AR等单视觉性穿戴设备代替主要体验设备。 | 2 | 现场参观 | 1-2分 | 　 |
| 3.不得以按键式问答，简单游戏，知识触屏，服装试穿等形式代替互动体验式训练。 | 2 | 现场参观 | 1-2分 | 　 |
| 4.不得以电子娱乐设备代替体验设备。 | 2 | 现场参观 | 1-2分 | 　 |
| 13 | 体验真实性(10分) | 1.场景建造细节应尽量与真实实景相同，各种模型仿真度高，细节精细，不得与相应场景环境违和。 | 5 | 现场参观 | 1-5分 | 　 |
| 2.不能单纯以装修或视觉成像代替体验设施建设。 | 5 | 现场参观 | 1-5分 | 　 |
| 二、分类分级条款 |
| **考核类别** | **序号** | **指标** | **分值** | **综合一级基地** | **综合二级基地** | **专项基地** | **评估方法** | **打分原则** | **评估得分** |
| **场馆建设（23分）** | 1 | 装饰装潢 | 5 | 符合展览类场馆的装饰和装潢，突出安全教育主体与公共安全门类相呼应，并通过颜色以区分不同展区。 | 符合基本功能的普通装修与装饰。 | 突出公共安全教育主题的内部装修，其装饰、装潢和颜色搭配与宣教内容紧密相关。 | 现场检查 | 1-5 | 　 |
| 2 | 场馆功能分区 | 5 | 功能空间应划分为公众区域、业务区域和行政区域。 | 无要求 | 无要求 | 现场检查 | 达标得分 | 　 |
| 3 | 交通条件 | 5 | 周边交通状况良好，1公里以内有地铁站，公交站或停放大型车辆的停车场地。 | 周边交通状况较好,1公里内有公交站或停放小型车辆的停车场地。 | 周边交通状况较好,1公里内有公交站或停放小型车辆的停车场地。 | 现场检查 | 达标得分 | 　 |
| 4 | 无障碍设施 | 4 | 直达主训练区域的无障碍通道。 | 无要求 | 无要求 | 现场检查 | 达标得分 | 　 |
| 5 | 多功能设施 | 4 | 有30平米以上研讨会会议功能空间，16人座位以上电影放映厅。 | 无要求 | 无要求 | 现场检查 | 达标得分 | 　 |
| **运营与管理（38分）** | 6 | 开放时间 | 6 | 每年对外开放天数不少于200天（不含本系统内部开放时间，非抗力因素临时性闭馆不计）。 | 每年对外开放天数不少于150天。 | 每年对外开放天数不少于100天。 | 查阅资料 | 达标得分 | 　 |
| 7 | 服务人员标准 | 5 | 接受过开放式服务培训，着装应统一规范，整洁合体，佩戴统一标识.身体健康，亲和力强，形象好气质佳，普通话标准。 | 整洁合体佩戴统一标识，身体健康，亲和力强,普通话标准。 | 整洁合体佩戴统一标识，身体健康，亲和力强,普通话标准。 | 现场检查 | 1-5 | 　 |
| 8 | 运营人员配备 | 6 | 专职管理人员不少于4人、全职讲师不少于6人。 | 兼职管理人员不少于1人，兼职讲师不少于2人。 | 兼职管理人员不少于1人、兼职讲师不少于2人。 | 查看一年内本单位社保缴费证明（含劳务派遣，不含物业） | 达标得分 | 　 |
| 9 | 管理经验 | 4 | 主要管理人员具有本科及以上学历,具有3年以上场馆运营工作经验或5年以上公共安全行业工作经验。 | 主要管理人员具有大学专科以上学历。 | 主要管理人员具有大学专科以上学历。 | 查阅资料 | 1-4 | 　 |
| 10 | 辅助服务 | 4 | 具有问询、票务（预约）、急救箱、轮椅、小物寄存功能。 | 具有问询、票务（预约）、急救箱功能。 | 具有问询、票务（预约）、急救箱功能。 | 现场查看 | 1-4 | 　 |
| 11 | 财务管理 | 4 | 独立法人单位，有独立财务账目，有专职财务人员，具有完备的财务制度，支出收入明晰。 | 支出管理有序。 | 支出管理有序。 | 查阅资料 | 达标得分 | 　 |
| 12 | 辅助安全管理 | 4 | 每年为参训人员购买公共场所意外责任保险，并配备安检及监控系统。 | 无要求 | 监控系统 | 现场查看 | 购买安全责任险2分,安检系统1分,监控系统1分 | 　 |
| 13 | 教育辐射活动 | 2 | 每年活动10场次以上 | 每年活动2场次以上 | 每年开展活动2场次以上 | 查阅资料 | 1-2 | 　 |
| 14 | 基地特色活动 | 3 | 有特色活动 | 无要求 | 有特色活动 | 查阅资料 | 1-3 | 　 |
| **体验模块设计和建设（39分）** | 15 | 辐射教育设备设施 | 3 | 有移动式宣教设备 | 无要求 | 有移动式宣教设备 | 现场查看 | 1-3 | 　 |
| 16 | 综合宣教能力 | 6 | 九个门类中至少8个门类（含）的固定或移动体验式训练设备。 | 九个门类至少6个门类（含）的固定或移动体验式训练设备。 | 主要宣传门类应有固定或移动体验式训练设备。 | 现场查看 | 达标得分 | 　 |
| 17 | 训练效率 | 6 | 以多人体验设备为主，少量配备单体训练设备，各种体验设备数量类型丰富。 | 所涉及的门类至少一半拥有多人训练设备，其他门类为单体体验设备。 | 主要宣传门类的设备配备种类及数量应不低于综合一级基地相应门类设备配备水平。 | 现场查看 | 1-6 | 　 |
| 18 | 关键设备保障(24分) | 消防安全 | ①疏散指示标志与模拟消防通道②灭火器的使用③火灾救助报警与逃生绳结 | ①疏散指示标志与模拟消防通道 | 专项基地主要宣传模块标注参照综合一级相应模块标准 | 现场查看 | 综合一级八项符合，综合二级六项符合，专项基地只考察主要宣传模块。总分24分，综合一级每个模块3分，综合二级每个模块4分，专项基地只考查主要宣传模块24分。含有模块对应的设备设施得分50%，达到设施技术要求得分50%。 | 　 |
| 交通安全 | ①交通工具逃离训练②安全带使用③醉酒体验（3选2） | 无要求 | 现场查看 | 　 |
| 生产安全 | ①安全加油站②高空坠物（2选1） | 无要求 | 现场查看 | 　 |
| 自然灾害 | ①地震模拟平台②风暴模拟平台③灾后逃生训练④灾后救援训练⑤倾斜小屋（5选3） | ①地震模拟平台③灾后逃生训练（2选1） | 现场查看 | 　 |
| 人民防空 | ①空袭实况模拟 | ①空袭实况模拟 | 现场查看 | 　 |
| 急救技能 | ①心肺复苏训练模块②包扎式止血法 | ①心肺复苏训练模块 | 现场查看 | 　 |
| 社会安全 | ①防恐知识②拒绝毒品(2选1) | ①防恐知识 | 现场查看 | 　 |
| 公共卫生 | ①公共卫生事件的传播与管理②常见传染病介绍（2选1） | ①公共卫生事件的传播与管理②常见传染病介绍（2选1） | 现场查看 | 　 |
| 食品安全 | ①家居食品安全知识 | ①家居食品安全知识 | 现场查看 | 　 |
| **注：****1.体验式教育：**体验式教育是通过互动训练和体感体验设备和设施让参与者产生类似于突发事件的“经历”的方式来获得应对“经验”，从而将知识和技能储存在脑海里的教育训练方式。体验式教育的本质是一种技能训练，是在知识普及的基础上进行专项训练，体验式教育能力的根本在于相应训练设备设施的设计和建造水平。**2.体验式安全教育设备分类：**分为实景还原类设备、实操实训类设备和知识观摩类设备三类。单纯装修造景、单纯音视频播放、单体VR设备、视频游戏、不可重复使用的安全设备均不属于体验式安全教育设备。（1）实景还原类是以实景环境建造为基础，模拟出现安全事件时的物理现象，使训练者在安全的前提下获得相关经验的设备设施。（2）实操实训类是以实操的形式通过专业训练设备和设施进行专业技能训练得到相关技术或经验的设备设施。（3）知识观摩类是以演示设备为主体，通过训练讲师的实体操作或触发，由演示设备还原事件过程，提示正确方式，以获得相关知识和经验的设备设施。（4）知识观摩类可以和实景还原相结合，而关键技能（如逃生、急救等）知识点只能以实操实训项目来完成。**3.安全训练讲师：**以实操互动的形式为参与者提供安全技能意识、知识、技能培训服务的专职人员。**4.讲师资质考核项：**是指公共安全讲师应拥有以下三种证书的其中一种，①国家承认的应急管理相关专业大专以上学历证书。②应急部直属院校开办的综合安全教育从业人员培训班的结业证。③区级（含）以上政府部门自营的综合类公共安全教育基地内部培训核发的上岗证。**5.体验式安全教育基地九大门类延伸内容：**九大安全教育门类除了常规性内容外还包含以下内容：消防安全包含煤气泄漏内容；自然灾害包含城市内涝内容；生产安全包含居家用电、防跌落、电梯防坠落内容；交通安全包含海陆空各种交通工具逃生内容；社会安全包括治安防恐、校园安全（性侵、霸凌）、毒品危害内容；人民防空包含防化洗消内容；公共卫生包含流行病传播和灾后心理干预内容），食品安全包含野外中毒急救内容。**6.单体类体验设备：**每个训练设备可以1-3人（含）同时参与的设备为单体设备。**7.多人体验设备的分类**：每个训练设备可以4人以上同时参与（含4人）的训练设备为多人体验设备。分为4-9人参与的为I型设备， 10-19人同时参与的为II型设备,20人以上同时参与的为III型设备（单体设备可以以增加套数的方法达到多人同时使用的目的，同理两套相同的I型设备同时使用，等同于1套II型设备，以此类推）。**8.关键设备保障：**各门类基础体验设备技术标准详见《基础体验设备技术标准》（后附）。非全年龄段且所涉及教育门类超过6个的专项类基地，考察关键设备保障项时应参照综合二级标准考核（心肺复苏体验需小学五年级以上）。**9.考核项为无要求的该项得满分。** |

三、关键设备技术标准

北京市公共安全教育基地分类分级评估标准中体验式项目设置应遵循关键技能保障性原则，即先设置关系到民众自身生命安全和初期处置的必要技能和体验项目，再设置其他非必设项目，综合类一级、二级基地（以下简称“一级”、“二级”）按照此技术标准设置，专项类基地按照相应行业设置参照一级基地相应行业设置要求。必设项目可以是固定或移动式项目，设计建设标准相同。每个行业模块需设置的必设项目如下：

（一）消防安全

建设要求：一级必选项为①②③，二级必选项为①

①疏散指示标志与模拟消防通道

项目类别：III型设备、实景还原

项目内容：模拟消防通道模块是训练带烟环境下逃生通道的逃生环节。

项目建设要点：通道长度不能少于15米，必须有消防逃生标志、消防逃生门，制烟设备、电梯门。

②灭火器的使用

项目级别：I、II型设备，实操训练+实景还原

项目内容：用模拟灭火器训练如何使用灭火器处理初期火灾的方法。

项目建设要点：必须能体会到带压喷射过程。模拟着火燃烧三维场景。一套系统满足至少4人同时体验的功能。

③火灾救助报警与逃生绳结

项目级别： III型设备，实操训练

项目内容：训练第二逃生通道的打开和使用方法，训练固定结、连接结和止结三种逃生绳结方法，周边结合逃生后报警训练。

项目建设要点：训练杆不能小于6米，且为双侧使用。

（二）交通安全

建设要求：一级为①②③中三选二，二级无要求

①交通工具逃离训练

项目级别：III型设备，实景还原+知识观摩

项目内容：训练公共交通工具遇险逃离方法，熟悉公共交通工具内安全设备设施的位置和使用方法。

项目建设要求：模拟公共交通工具1:1部分还原或站台环境实景模拟

②安全带的使用

项目级别：I、II型设备，实景还原

项目内容：模拟发生交通事故的撞击并发生车辆侧翻或原地旋转体验。强调安全带使用的必要性。

项目建设要求：在模拟车体内感受到撞击时速小于30公里/小时，翻转≥45°,原地旋转≥360°

③醉酒体验

项目级别：II型设备，实景还原

项目内容：通过专业设备，模拟酒后视觉错位，参训者通过障碍物的模拟街道，体验酒后驾车的危险性。

项目建设要点：体验通道同时不得少于5条，每条不能少于10米，酒驾模拟眼镜BAC数值≥0.17。

（三）生产安全

建设要求：一级为①②中二选一，二级无要求

①安全加油站

项目级别： III型设备，实景还原+知识观摩

项目内容：危险化学品的储存与使用。

项目建设要求：通过实景还原实现真实加油全过程。

②高空坠物

项目级别： III型设备，实景还原

项目内容：在模拟施工环境中体验高空坠物，强调防护措施的必要性。

项目建设要求：坠物应保证以自由落体速度坠下。

（四）自然灾害

建设要求：一级为①②③④⑤中五选三，二级①③二选一

①地震模拟平台

项目级别：II型设备，实景还原

项目内容：在模拟家居环境中体验地震晃动，学习相应的自我防护知识。

项目建设要求：晃动幅度及感觉近似地震实际、设有保护护栏、可结合室内布局设置门、柜、灶具、电源箱等震后应急处理知识点， 10人以上同时体验。

②风暴模拟平台

项目级别：单体或I、II型设备，实景还原

项目内容：通过大型风机和视频还原，10-12级台风来临时感受，学习相应的自我防护知识。

项目建设要求：按照一次体验人数和体验环境的封闭程度设置一个或多个大功率风机，风机在体验厅四周按照一定的位置和角度安装，通过对两个或两个以上风机送风方向的选取可模拟多种类型的暴风。大型风机设备应达到相应模拟功率。

③灾后逃生训练

项目级别：III型设备，实景还原

项目内容：通过专业设备和环境营造，模拟灾后在黑暗空间里被困，通过狭小空间，寻找逃生通道，克服障碍物和恐惧心理锻炼意志最终逃出得救。

项目建设要点：体验通道宽窄或高低变化起伏，障碍物不少于5处，全程黑暗，通道总长度大于15米。

④灾后救援训练

项目级别：III型设备，实景还原+知识观摩

项目内容：通过灾后环境营造，学习就地寻找工具，灾后保护自身的方法和对被困人员进行表层搜救和辅助支援的技术要点。

项目建设要点：灾后场景的真实性营造和防护知识点。

⑤倾斜小屋

项目级别：III型设备，实景还原

项目内容：通过营造灾后部分震塌的室内环境的营造使训练者体会震后视觉和自身平衡系统产生紊乱的逃生过程。

项目建设要点：房屋倾斜角度≥15°

（五）人民防空

建设要求：一级必选项为①、二级必选项为①

①空袭实况模拟

项目级别：III型设备，知识观摩

项目内容：通过实景模型和视频音频效果营造，展现空袭全过程，学习空袭时三种警报声音和了解防空间设备设置。

项目建设要点：空袭全过程真实性营造

（六）急救技能

建设要求：一级必选项为①②、二级必选项为①

①心肺复苏训练模块

项目级别：III型设备，实操实训

项目内容：综合训练了解心肺腹的技术要点，亲身体验CPR全过程。

项目建设要点：单体训练设备≥30套，单体训练设备应有按压位置和深度反应，训练空间≥60平米。

②包扎式止血法

项目级别：II型设备，实操实训

项目内容：通过集中训练了解包扎式止血法的技术要点，通过专业训练设备亲身体验包扎式止血全过程及其他止血要点。

项目建设要点：多人止血专业训练设备设施。

（七）社会安全

建设要求：一级为①②二选一、二级必选项为①

①防恐知识

项目级别：II型设备，场景还原

项目内容：通过互动设备传播防恐三原则的技术要点。

②拒绝毒品

项目级别：I型设备，场景还原

项目内容：通过模拟眼镜的使用，通过一些特定动作产生不适感，感受到毒瘾上身时的眩晕等感受将拒绝试毒的意识传播入脑。

项目建设要点：专业设备和特定动作的设施营造如何安全又快速的让人产生不适感。

（八）公共卫生

建设要求：一级、二级为①②中二选一

①公共卫生事件的传播与管理

项目内容：通过互动演示展示公共卫生事件传播过程，防护要点。

②常见传染病介绍

项目内容：通过互动设备了解常见传染病分类及传播途径等知识点。

（九）食品安全

建设要求：一级、二级必选项为①

①家居食品安全知识

项目内容：通过互动设备了解居家食品安全防护常识，了解到居家容易接触到的毒性物品有哪些。

附件2：

北京市公共安全教育基地

分类分级评估工作

申 请 表

申请单位： （公章）

负 责 人：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

申请日期：

 北京市应急管理局 制

填 报 和 装 订 说 明

一、本表是“北京市公共安全教育基地分类分级评估工作”的重要依据。所列各栏目应详细填写，各项内容必须真实客观，表达准确清晰。

二、用A4纸打印，左侧装订，分别盖章，电子版、扫描件、纸质版各1份。不必另行制作封面，不宜采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式。

三、应严格按照本表格式填写和打印，不得自行改变版式、删除和增加栏目。

四、表中有选择项的栏目，请在相应项的□内打勾（√）。

一、基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 基地名称 |  |
| 基地地址 |  |
| 单位性质 | **□**政府部门，**□**事业单位，**□**企业单位，**□**其他（ ） |
| 单位负责人 |  | 负责人电话 |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人邮箱 |  | 单位传真 |  |
| 基地面积 |  | 基地网址 |  |
| 场所属性 | □室内基地： □外内基地； □室内外结合基地； |
| □ 公共安全类教育馆（基地）□ 科技馆 □ 文化教育馆□ 其他场馆（请注明： ） |
| 申请类型 | * 初次申请 □ 复评申请 □级别变更申请
 |
| 拟申请级别 | * 综合类一级 □ 综合类二级 □ 专项类
 |
| 单位管理人员数 |  | 安全教育讲师数 |  |
| 每年基地投入资金情况（万元） | 政府资金 |  |
| 其他投入（说明来源） |  |
| 主管单位情况 | 单位名称 |  |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |

二、资源与能力状况

|  |  |
| --- | --- |
| 年总受众量 （万人次/年，含外出培训） |  |
| 基地单日峰值受众量（人次/天） |  |
| 基地设计接待量（人次/年） |  |
| 是否有移动宣教设备 |  | 移动设备涉及门类 |  |
| 承担或参与国家、市级、区级安全教育活动情况（可另附） |  |
| 基地建筑面积  |  平方米 | 用于安全教育的室外面积： |  平方米 |
| 安全教育展项介绍（含展品名称、数量、内容、手段等） | 简述（上限800字） |
| 特色介绍 | 简述（上限300字） |

三、申请单位介绍

|  |
| --- |
| (包括已被命名情况、综合安全教育绩效情况、载体与资源情况、创新能力介绍，2000字以内) |

四、推荐审核意见

|  |
| --- |
| 申请单位法人代表意见： 法人代表签字： 单位盖章年 月 日 |
| 主管单位意见： 负责人签字： 单位盖章年 月 日 |
| 推荐单位意见： 负责人签字： 单位盖章年 月 日 |