- 10.3.北京市攀岩场所生产安全事故隐患目录（2023年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.03.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的《经营高危险性体育项目（攀岩）经营许可证》或超范围经营。 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》 |  |
| 2023.016.03.002 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条。 |  |
| 2023.016.03.003 |  | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条；DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录B序号1.1； GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第7.1条； |  |
| 2023.016.03.004 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度或安全生产制度与实际不相符。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条；《北京市安全生产条例》第十五；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.2条 |  |
| 2023.016.03.005 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.3条 |  |
| 2023.016.03.006 |  | 记录档案类 | 未对安全生产教育和培训的情况进行记录，记录保存时长少于2年。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第八条； |  |
| 2023.016.03.007 |  |  | 未建立安全生产宣传教育和培训、安全风险分级管控、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《北京市安全生产条例》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条。 |  |
| 2023.016.03.008 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.03.009 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条：《生产安全事故应急条例》第十、十一条：《北京市安全生产条例》第五十四条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.03.010 |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第八条：《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.03.011 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的供应单位、承包（承租）单位的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2023.016.03.012 |  |  | 未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2023.016.03.013 |  |  | 未对相关方的安全生产工作统一协调、统一管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 | ★ |
| 2023.016.03.014 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《北京市安全生产条例》第十八条：《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五、四十六条。 |  |
| 2023.016.03.015 |  | 其他 | 人工岩壁未取得合格报告，适用时包括下列内容： a）整体结构及全部保护点的稳定性计算； b）保护点的分布； c）岩板的冲击试验报告； d）新建或重建人工岩壁的验证试验报告； e）在不可计算时作为替代方式进行的保护点连接件试验报告； f）支点孔的抗拉力试验报告； g）标记； h）使用手册。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.7 |  |
| 2023.016.03.016 |  |  | 使用手册未包含下列内容： a）全部标记信息； b）人工岩壁保护点的位置及其类型； c）人工岩壁可同时使用的保护线路最大数量； d）特殊使用、维护和检查的要求。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.8 |  |
| 2023.016.03.017 | 设备设施及物料类 设备设施及物料类 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 人工攀岩场所不符合以下要求： a）每个顶端保护系统承载力应不小于8 kN； b）岩板耐受静载荷应不小于4 kN； c）岩板的耐受动载荷应不小于6 kN； d）支点孔抗拉力应不小于3 kN e）用于攀石活动的人工岩壁有效垂直高度应不超过5 m； f）每条攀登线路的宽度应不小于1.8 m； g）每个保护垫片应与结构直接连接，且承载力不小于8 kN。 | 《体育总局关于印发经营高危险性体育项目许可管理文件的通知》（体政字〔2017〕32号） GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第5.1.2条、第5.1.3条、第5.1.4条、第5.1.5条、第5.1.6条、第5.1.7条、第5.1.8条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.1.1 |  |
| 2023.016.03.018 |  |  | 人工岩壁独立保护点的布局和设置不符合下列要求： a）如有多个独立保护点，则第一个保护点的高度应不超过3 m； b）角度不超过5°的斜面，当保护点的高度不超过5 m时，其与下一个保护点之间的最大距离应不大于1 m；当保护点的高度超过5 m时，其与下一个保护点之间的最大距离应不大于2 m； c）角度超过5°的斜面，相邻两保护点之间的最大距离应不大于1 m； d）每个独立保护点应与主体结构连接； e）保护点的连接螺栓应确保安全，防止变得松动，如通过螺母紧固。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.1 |  |
| 2023.016.03.019 |  |  | 人工岩壁独立顶端保护点不符合通过两个或两个以上的固定点与主体结构连接的要求。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.2 |  |
| 2023.016.03.020 |  |  | 人工岩壁下落空间不符合以下要求： a）除岩壁和地面外，下落空间内不应有任何可能导致使用者受到伤害的障碍； b）难度岩壁和速度岩壁的下落空间应为水平方向上距离岩壁2 m，距离使用者两侧分别1.5 m，垂直方向上距离保护点下方8 m的空间范围，岩壁高度不足8 m时，垂直方向上取保护点至地面距离。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.3 |  |
| 2023.016.03.021 |  |  | 人工岩壁自由空间不能为攀岩人员安全着陆提供保障。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.4 |  |
| 2023.016.03.022 |  |  | 人工岩壁可接触的攀岩表面存在有锐边、锐角或毛刺。所有边角不能平滑过渡，特别是可能与绳索发生摩擦的位置。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.5 |  |
| 2023.016.03.023 |  |  | 攀岩保护绳为非登山动力绳。 | GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第5.3.1条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.3.1 |  |
| 2023.016.03.024 |  |  | 未配备安全带、头盔、铁锁、静力绳、扁带、挂片、快挂、上升器、下降器、制动保护器等，或者该产品未取得产品质量合格证明和检验报告，或未定期检查。 | GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第5.3.2条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.3.2 《攀岩运动设施建设与管理使用要求》第4.1.2条 |  |
| 2023.016.03.025 |  |  | 用于攀石活动的保护垫表面未做一体化处理，无弹性，厚度小于0.4 m，保护垫覆盖范围的外侧距岩壁纵向投影外沿小于2.5 m。 | GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第5.3.3条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.1.3 |  |
| 2023.016.03.026 |  |  | 未设安全防护设施。 | 《体育总局关于印发经营高危险性体育项目许可管理文件的通知》（体政字〔2017〕32号） |  |
| 2023.016.03.027 |  |  | 未对各种安全防护设施定期进行检查、维护。 | GB/T34311—2017《体育场所开放条件与技术要求总则》第8.7条 |  |
| 2023.016.03.028 |  | 消防设施和消防产品类 | 需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的疏散门，不能保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，且未在显著位置未设置具有使用提示的标识。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录G序号6.2.2 |  |
| 2023.016.03.029 |  |  | 灭火器的管理不符合下列要求： a）灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，存放点张贴标识，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等，周围应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； b）灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； c）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； d）筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏，驱动气体压力在工作压力范围内，其中贮压式灭火器压力显示应在绿区内。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录G序号6.3.2、6.3.3 |  |
| 2023.016.03.030 |  |  | 未设场所平面示意图及疏散通道指示图。 | GB/T34311—2017《体育场所开放条件与技术要求总则》第4.7条 |  |
| 2023.016.03.031 |  |  | 消防安全疏散标志设置不规范。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.2条 |  |
| 2023.016.03.032 |  |  | 安全出口、疏散通道、重点要害部位和人员密集区域未设置应急照明灯，消防应急照明灯的设置不符合下列要求： a）疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上； b）备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上； c）消防应急照明灯安装应牢固，工作正常，定期进行测试。 | GB/T34311—2017《体育场所开放条件与技术要求总则》第4.8条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录G序号6.5.1、6.5.2 |  |
| 2023.016.03.033 |  | 辅助系统设备设施类 | 仓库未设置通风设施。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录E序号4.1 |  |
| 2023.016.03.034 |  |  | 仓库未定期检查电源线路。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录E序号4.2 |  |
| 2023.016.03.035 |  |  | 仓库储存易燃易爆和有毒有害物品。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录E序号4.3 |  |
| 2023.016.03.036 |  |  | 仓库使用煤气炉、电炉、电暖器等电加热器具。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录E序号4.4 |  |
| 2023.016.03.037 |  | 电气设备类 | 攀岩场所安装在户外的电气装置、临时用电的电气设备、除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路未安装剩余电流动作保护器。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1条 |  |
| 2023.016.03.038 |  |  | 剩余电流动作保护器在电源接通的情况下，未每月按动按钮一次，无试验和运行记录。 | B 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第7条 DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.6条 |  |
| 2023.016.03.039 |  |  | 临时用电未避开易撞、易碰、地面通道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方，未能采取必要的保护措施。 | GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条、第3.6.5.4条； JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.3.5条； GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.1条 |  |
| 2023.016.03.040 |  |  | 动力（照明）配电箱（柜）型号与电网和负载不符、设置位置影响安全操作、配件缺损、警示标志缺损。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条； GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款 |  |
| 2023.016.03.041 |  |  | 配电箱（柜）周边0.3m内有可燃物，箱（柜）体内和下方搁置和堆放可燃物。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7c）条 |  |
| 2023.016.03.042 |  |  | 灯具与可燃物品的距离不符合下列要求，达不到要求时，未采取隔热、散热措施： a）普通灯具不应小于0.3 m； b）高热灯具（聚光灯、碘钨灯等）不应小于0.5 m； c）当容量为100 W～500 W的灯具不应小于0.5 m； d）当容量为500 W～2000 W的灯具不应小于0.7 m； e）当容量为2000 W以上的灯具不应小于1.2 m。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第6.1.2.3条 |  |
| 2023.016.03.043 |  |  | 插座、开关没有3C认证标志，未及时更换破损、烧焦的插座、开关。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第二十八条； GB 26164.1-2010《电业安全工作规第1部分：热力和机械》第3.5.5条 |  |
| 2023.016.03.044 |  |  | 插座安装盒吊挂使用，地面插座未紧贴地面，盖板不固定牢固，插座及其电源线靠近可燃物时，未采取隔热、散热等防火保护措施。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条b）款、c）款、d）款、f）款 |  |
| 2023.016.03.045 |  |  | 移动式插座放置在可燃物上或被可燃物覆盖；串接使用；超负荷使用；插孔的双头插头和三头插头未分开。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条k）款 GB2099.3-2022《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》第10条 |  |
| 2023.016.03.046 | 人员类 | 资格资质类 | 攀岩场所未配备不少于1名的持国家职业资格证书的社会体育指导员（攀岩）。 | 《体育总局关于印发经营高危险性体育项目许可管理文件的通知》（体政字〔2017〕32号） 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十四条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录A序号3 GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第7.4条 |  |
| 2023.016.03.047 |  |  | 攀岩保护员未取得社会体育指导员（攀岩）国家职业资格证书上岗。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录B序号1.11.2 |  |
| 2023.016.03.048 |  |  | 定线员未经过专门培训后上岗。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录B序号1.11.2 |  |
| 2023.016.03.049 |  | 操作行为类 | 社会体育指导员（攀岩）和攀岩保护员未佩戴明显标识。 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十四条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录I序号8.1 GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第7.5条 |  |
| 2023.016.03.050 |  |  | 社会体育指导员（攀岩）和攀岩保护员上岗时存在行为： a）佩戴戒指、项链、耳环等配饰； b）留长指甲； c）穿拖鞋上岗； d）未将长发扎起。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录I序号8.2 |  |
| 2023.016.03.051 |  |  | 社会体育指导员（攀岩）和攀岩保护员未询问攀岩人员身体条件和技能水平。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录I序号8.3 |  |
| 2023.016.03.052 |  |  | 社会体育指导员（攀岩）和攀岩保护员未协助攀岩人员穿戴安全保护装备并进行安全检查。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录I序号8.4 |  |
| 2023.016.03.053 |  |  | 社会体育指导员（攀岩）或攀岩保护员未向攀岩人员讲解操作要领，必要时未进行示范。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录I序号8.5 |  |
| 2023.016.03.054 |  |  | 社会体育指导员（攀岩）或攀岩保护员未按一对一对攀岩人员进行保护。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录I序号8.6 |  |
| 2023.016.03.055 |  |  | 攀岩保护员上岗时未时刻关注攀岩人员动态，发现异常情况未立即做好救助或救护准备，并根据情况采取相应的应急措施。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录I序号8.7 |  |
| 2023.016.03.056 |  |  | 体育运动项目经营单位未在每日营业开始前和结束后，对营业区域进行全面安全检查；营业期间未每2小时至少进行1次安全巡查。检查和巡查未做好记录。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十二条 |  |
| 2023.016.03.057 |  |  | 应急救援预案未每半年至少演练1次，并做好记录。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十九条 |  |
| 2023.016.03.058 | 场所环境类 | 安全出口及疏散通道类 | 室内攀岩场所的紧急疏散通道和出口未明确标识并保持畅通。 | GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第7.6条 |  |
| 2023.016.03.059 |  | 标志及标识类 | 未在接待处或入口处等醒目位置公示“攀岩活动人员须知”，未对涉及安全的事项和特殊要求做出真实说明和明确警示。 | 《体育总局关于印发经营高危险性体育项目许可管理文件的通知》（体政字〔2017〕32号） 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十二条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.1 GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第7.3条 |  |
| 2023.016.03.060 |  |  | 未在醒目位置公示社会体育指导员（攀岩）的姓名、照片、职业资格证书编号等信息。 | 《体育总局关于印发经营高危险性体育项目许可管理文件的通知》（体政字〔2017〕32号） 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十一条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.2 GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第7.4条 |  |
| 2023.016.03.061 |  |  | 未在攀岩场所周边醒目位置悬挂应急救援操作规程和安全事故处理制度。 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十一条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.3 |  |
| 2023.016.03.062 |  |  | 未设置醒目的安全要求及警示标识。 | 《体育总局关于印发经营高危险性体育项目许可管理文件的通知》（体政字〔2017〕32号） DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.4 |  |
| 2023.016.03.063 |  |  | 未设置醒目的路线难度标识。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.5 |  |
| 2023.016.03.064 |  |  | 人工岩壁未在醒目位置做如下标识： a）制造商名称或商标； b）进口商或供应商名称； c）安装日期； d）下一次全面检查日期等。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.2.6 |  |
| 2023.016.03.065 |  | 周边环境类 | 未设置休息区。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.6 |  |
| 2023.016.03.066 |  |  | 攀岩场所及周边、更衣室、卫生间、过道等公共区域无防滑措施。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.7 |  |
| 2023.016.03.067 |  | 其他场所环境类 | 攀岩区域照度小于100 lx。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.8 GB19079.4-2014《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》第6.2条 |  |
| 2023.016.03.068 |  |  | 无自然采光的和开放夜场的攀岩场所未安装应急照明灯。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.9 |  |
| 2023.016.03.069 |  |  | 室内攀岩场所无通风设施。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.10 |  |
| 2023.016.03.070 |  |  | 未设置有覆盖整个攀岩场所的广播设备，广播不能使用中英文两种语言播放。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第三十一条 DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.11 |  |
| 2023.016.03.071 |  |  | 未在攀岩区域安装视频安防监控系统。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录C序号2.12 |  |
| 2023.016.03.072 |  |  | 未配有急救药品器材，且急救药品未摆放于便于取用的明显位置。 | DB11/T 1322.55-2018《安全生产等级评定技术规范第55部分：攀岩场所》附录D序号3.1.2 |  |
| 2023.016.03.073 |  |  | 配备医务人员不足1人。 | DB11/410-2007《体育场所安全管理规范》第5.1.6条 |  |