- 4.2北京市普通地下室生产安全事故隐患目录（2020年度）

| 编号 | 分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2020.010.02.001 | 基础资料类 | 制度类 | 普通地下室装饰装修及使用前未向所在地住房城乡建设行政主管部门办理备案。 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》（北京市人民政府第152号令）第十五条；《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》（京建发〔2019〕336号）第5.2条。 | ★ |
| 2020.010.02.002 |  |  | 未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理具体措施。 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》（北京市人民政府第152号令）第五条；《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》（京建发〔2019〕336号）第2条。 | ★ |
| 2020.010.02.003 |  | 责任制类 | 未建立防火、防汛、治安、卫生等责任制度。 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》（北京市人民政府第152号令）第五条；《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》（京建发〔2019〕336号）第2条。 | ★ |
| 2020.010.02.004 | 设备设施及物料类 | 消防隐患 | 占用安全出口、疏散通道等不符合消防技术规范要求的问题。 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》（北京市人民政府第152号令）第六条；《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》（京建发〔2019〕336号）第10.1.8条；《地下空间整治期间自用性宿舍消防技术措施》（消监字〔2018〕149号）。 | ★ |
| 2020.010.02.005 | 人员类 | 操作行为类 | 擅自改变普通地下室规划使用用途。 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》（北京市人民政府第152号令）第十四条；《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》（京建发〔2019〕336号）第10.1.1条。 | ★ |
| 2020.010.02.006 |  |  | 擅自改变普通地下室的主体结构。 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》（北京市人民政府第152号令）第五条；《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》（京建发〔2019〕336号）第10.1.3条。 | ★ |
| 2020.010.02.007 | 场所环境类 | 卫生健康 | 根据不同的使用性质，普通地下室使用中不符合国家规定的相关行业卫生、防疫标准。 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》（北京市人民政府第152号令）第六条；《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》（京建发〔2019〕336号）第3.3条。 | ★ |