| ICS | 13.200 |
| --- | --- |
| CCS | A 90 |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

韧性城市建设指南

Guidelines for the construction of resilient city

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  建设原则	4

5  建设内容	4

5.1  城市生命线工程	5

5.2  应急保障设施	6

5.3  韧性城市管理能力	7

5.4  韧性城市分区建设	9

5.5  重大风险灾害防御	9

6  建设过程	12

6.1  建设主体	12

6.2  韧性评估	12

6.3  建设方案	12

6.4  建设实施	12

6.5  持续改进	12

参考文献	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市应急管理局提出并归口。

本文件由北京市应急管理局组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

当前，北京正处于高质量发展的关键阶段，城市功能不断集聚、系统复杂性持续提升，发展面临的内外部环境日趋复杂，灾害风险呈现隐蔽性、复杂性和联动性增强的趋势，城市安全风险防控难度加大，对城市治理体系与治理能力提出新的挑战。

为落实《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》中“增强城市安全韧性”的战略要求，响应《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》中关于“全面提高城市韧性”的工作要求，推进《北京城市总体规划（2016—2035年）》中“提升城市韧性”的总体部署，本文件系统衔接《关于加快推进韧性城市建设的指导意见》《北京市韧性城市空间专项规划（2022年—2035年）》等文件要求，旨在指导全市各区、各部门稳步有序推进韧性城市建设工作，系统强化城市应对重大风险灾害的能力，提升城市韧性水平。

本文件依据有关法律法规及标准，结合北京市韧性城市建设现状和需求，并在广泛征求意见的基础之上制定而成。

韧性城市建设指南

范围

本文件确立了韧性城市建设的建设原则，提供了建设内容和建设过程等方面的信息和指导。

本文件适用于指导全市各类相关组织开展韧性城市建设。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 韧性城市 resilient city

具备在重大风险灾害中的承受、适应和恢复能力的城市。

[来源：GB/T 40947-2021，3.1，有修改]

建设原则

多元备份、适度提标

立足北京城市空间结构，推动多水源、多能源通道布局规划，建设安全可靠的城市生命线工程，结合重大风险灾害和地理环境特点，分区域适度提高建筑和生命线设施建设标准。

平急结合、急时好用

聚焦重大风险灾害应对，优化应急避难、消防、警务、应急医疗、人民防空设施布局，嵌入防灾、防疫等应急功能，建设平急两用的公共基础设施，加强重大风险灾害下的快速转换能力。

内外结合、区域协同

协同央地、军地和京津冀区域资源，构建重大风险灾害应急指挥和应对体系。开展数智化信息网络、指挥场所、救援装备建设，建设以消防队伍为骨干的专常兼备应急救援力量，发展各领域专业救援力量、基层救援力量和社会救援力量。整合政府、市场和社会资源，建设共建共治共享的社会韧性网络。

分散灵活、动态适应

    - 以韧性城市组团为基础，推动应急指挥、应急通信、应急供水、应急能源、应急避难、应急医疗、应急物资等重要设施规划建设，分类型开展韧性街镇单元风险防控和隐患排查，提升韧性社村生活圈平急快速转换、紧急救援安置、应急指挥调度等自适应能力。

建设内容

城市生命线工程

水源保障输配工程，建设内容包括但不限于下列：

外部水源通道。外部水源中南水北调中线北京段应具备扩能条件，预留南水北调东线干线北京段进京通道；

战略水源储备：

战略水源储备采用分布式布局，对重要地表水源地实施全封闭管理；

通过地下水储备区回补与河湖生态补水，保障“五区四库”的战略储备水量；

“五区四库”是指密怀顺、西郊、平谷、昌平、房山五处地下水储备区和密云、官厅、怀柔、白河堡四座地表水源水库。

管控战略水源地污染源。

水资源调配系统：

构建网络化调配系统，建设第二输水水源环线及向外放射性支线、水厂的连接线；

骨干地表水厂具备多水源、多通道供水条件；

划定输水干线走廊工程管理保护范围，消除输水干线走廊内违法建设、违法占地、违法施工等影响廊道安全行为。

应急水源保障：

地下水储备区预留战略水源井的井位与管线路由；

关键应急输水管线保持有效连通状态；

应急水源具备快速开采与输配能力。

水源调蓄设施：

结合流域关键防洪工程规划实施，对区域内水库纳入年内调节库进行论证；

配套地表水厂厂前调蓄设施建设，预留应急情况水源切换时间，具备多级联动与调蓄功能。

供水设施：

配置应急水源（井）、小型净水设施、供水车等设施；

建设专业抢修站点，改造提升重点供水厂站的保障运行能力；

设施建设宜符合防洪、抗震、应急储备调度相关要求。

电力供应工程，建设内容包括但不限于下列：

- 电源支撑：

  - 引入外埠电力，对接外部绿色能源基地；

  - 引入环京电源，保障电源保障能力达到规定比例。

- 电网架结构：

  - 主干网依托国家1000kV特高压及500kV网架；

  - 分区电网采用220kV分区结构；

  - 110kV变电站具备高比例的双方向电源；

  - 满足“N-1”安全运行要求，重点地区满足“N-2”安全运行要求。

- 重点区域及重要用户供电保障：

  - 采用多电源供电、高可靠性接线方式，配置自备应急电源；

  - 山区电网薄弱区域通过变电站升压等工程加强配网骨干生命线建设，保障35kV及以上电网的可靠性。

- 应急备用和调峰能力：

  - 应急备用和调峰能力包含本地与外埠资源；

  - 本地应急电源采用燃煤应急备用机组、抽水蓄能电站及燃气热电中心灵活性改造，布局新型储能设施；

  - 推进外埠系统直送本地电厂的灵活性改造；

  - 系统具备虚拟电厂等需求侧协同能力；

  - 重要变电站建设宜符合防洪、抗震、应急储备调度相关要求。

燃气供应工程，建设内容包括但不限于下列：

- 气源与输配系统：

  - 结合运行工况建设上游输气系统场站，实现各区双气源保障；

  - 建设高压与次高压调压站等设施，满足安全运行要求；

  - 市级输气廊道实施用地管控，单条输气廊道控制宽度为100m。

- 设施安全：

  - 燃气管网及附属设施定期开展风险防控和隐患排查，适时实施老旧设施及管线改造工程；

  - 天然气门站、热电厂建设宜符合防洪、抗震、应急储备调度相关要求。

- 应急保障体系。建设本地和外埠的燃气应急储备设施，引入多渠道天然气资源。

通信设施，建设包括但不限于下列：

- 通信干线网络：

  - 城镇地区线路采用环状网或双上行组网方式，农村及山区建设至少两个出口路由；

  - 偏远山区组团的干线系统实现至少两个方向的物理路由联络。

- 通信基站配置：

  - 配置采用分层分级；

  - 人口集中、灾害风险高的城镇地区适度加密布点；

  - 易灾乡镇建设超级基站，配置有线、无线及卫星等传输手段。​

交通工程，建设内容包括但不限于下列：

- 新建、拓宽改造关键跨区域骨干交通网络。

- 城市高快速路设置应急专用车道，确保紧急情况下重点路段应急车道的畅通。​

- 应急疏散通道：

  - 建设一级、二级、三级应急疏散通道，优先推进一级通道建设；

  - 建设航空、铁路、公路协同疏散救援通道。

- 山区交通。山区公路建设结合地形条件，采取隧道穿越、盘山翻越等方式建设。

- 交通枢纽建设宜符合防洪、抗震、应急储备调度相关要求。

应急保障设施

城市安全保障设施，建设内容包括但不限于下列：

- 应急避难场所：

  - 建设与人口分布相适应的应急避难场所，紧急、短期、长期避难场所的服务保障系数应分别达到1.3、0.3和0.05，人均有效避难面积不低于2.1m2；

  - 首都功能核心区补充建设短期避难场所，第一道绿化隔离地区建设具有集散转运功能的长期避难场所，第二道绿化隔离地区建设具备平急转换条件的郊野公园和应急避难场所；

第一道绿化隔离地区，位于三环到五环之间，面积310km2；第二道绿化隔离地区范围是第一道绿化隔离地区及边缘集团外缘至六环路外侧1000m，规划面积1650km2。

  - 各镇街至少建设1处综合性应急避难场所，各村具备满足转移安置基本需求的应急避难场所。

- 人民防空设施。人防设施与应急避难场所标准衔接，嵌入应急避难、应急物资代储等功能。

- 消防队站设施：

  - 按区域需求配备消防救援站及小型消防站；

  - 确保消防队站消防救援通道畅通。

- 警务保障设施：

  - 每个乡镇（街道）至少设置1处户籍派出所；

  - 公共交通枢纽、繁华商业区等重点地区布设派出所或警务工作站；

  - 出警覆盖薄弱地区应补充建设警务工作站。

平急两用公共基础设施，建设内容包括但不限于下列：

- 旅游居住设施。城市地区改造具备条件的酒店、乡村地区新建或改造乡村民宿，具备紧急隔离、集中安置等功能。

- 高速公路服务区：

  - 高速公路服务区具备检疫检测、应急中转等平急两用功能；

  - 山区地带的服务区兼具旅游集散与应急救援等功能。

- 医疗设施：

  - 市属综合医院具备平疫转化条件，配置模块化病房和快速检测设备；

  - 医疗机构配备足够的重症监护床位、负压病房和应急救治设备，具备平急转换功能；

  - 血液中心和各采供血场所应具备应急状态下血液采集、检测、储存和供应能力。

- 城郊大仓基地：

  - 沿主要交通廊道布局具备平急两用功能的城郊大仓；

  - 城郊大仓基地预留应急物资铁路专线接驳条件；

  - 采取多能源供应模式，保障断电情况下冷链药品温控时长。

- 地下空间：

  - 地下空间兼顾防洪、防涝、防震等功能；

  - 地下人防空间与地面、邻近通道及轨道交通互连互通。

- 其他设施：

  - 教育、体育、文化等公共服务设施具备疫情筛查、防灾避险及应急物资储运功能；

  - 单体封闭式大空间建筑进行平急两用适性改造。

韧性城市管理能力

应急指挥与应对能力，建设内容包括但不限于下列：

- 应急指挥体系：

  - 协调联动外部资源，明确启动条件和程序；

  - 明确各类重大风险灾害场景总指挥、专业指挥、协调指挥、属地指挥的岗位设置；

  - 明确各类重大风险灾害场景应急救援、群众安置、交通保障、物资保障、医疗防疫等方面的工作路径。

- 应急指挥信息化：

  - 建立央地、军地、京津冀协同贯通的信息化系统，共享共用预报预警、灾情险情、物资装备等信息；

  - 建设信息报送和指挥调度信息化系统；

  - 建设现场应急指挥系统，部署多种应急通信手段，实现各类队伍、物资、场所、方案等数据汇集。

- 基层应急指挥：

  - 明确乡镇（街道）应急指挥优先级；

  - 分灾种编制基层应急预案，定期开展村（社区）应急演练。

应急救援力量，建设内容包括但不限于下列：

- 综合性常备骨干力量：

  - 以专职消防队伍为核心，具备不同灾害场景救援实战能力；

  - 建设市级特种灾害专业处置和应急救援训练基地，配备远程供水、大功率排涝、危化品侦检、破冰除雪等装备设备。

- 专业应急救援队伍：

  - 培育建筑物倒塌搜救、城市轨道交通工程（地下工程）坍塌搜救等领域专业应急救援队伍，定期组织专业技能提升训练，配备专业应急装备；

  - 设置中毒、烧伤、创伤、核与辐射事件救治、传染病现场处置、传染病救治、院前急救和心理援助等救援单元；

  - 建设直升机、无人机等综合航空救援力量，整合园林绿化和警航航空力量。

- 基层应急救援能力：

  - 整合乡镇（街道）属地内专业救援队、民兵、预备役人员、保安员、医务人员等专兼职应急救援力量，吸收社会人员培育村（社区）应急响应人；

  - 在灾害风险等级高的乡镇（街道）和村（社区）配置应急装备，建设乡镇（街道）基层应急服务场所。

- 社会应急力量：

  - 分类分级建设社会应急力量，定期组织联训联演；

  - 建设市、区、乡镇（街道）三级应急志愿服务队伍，乡镇（街道）按要求招募应急志愿服务队员，提供队伍建设服务和指导工作。

物资保障能力，建设内容包括但不限于下列：

- 应急物资实物储备：

  - 应急物资储备采用家庭－社区－组团三级体系，每层级宜负责3天物资供应；

  - 中心城区每平方公里布局1处应急救援物资点；

  - 平原新城应急救援物资点结合物流基地设置；

  - 生态涵养区围绕城镇及交通便利乡镇集中储备。

- 粮食储备与调用：

粮食储备由市区两级储备、企业社会责任储备和居民家庭储备构成；

本市粮食储备规模为不少于全市六个月的供应量；

重大物流设施规划布局、设计阶段考虑粮食调运需求；

在乡镇（街道）、人口集中社区设置应急供应网点。

- 生活必需品物资采购储备：

承储企业在应急状态下供应一定比例的生活必需品物资；

分级建设商贸物流设施；

建设生活必需品物资市内和跨省调运和协同保供。

- 药品器械储备与调度：

建设“市－区－机构”三级药品器械仓储网络，各区建立物流基地、城郊大仓等区域周转库，在连锁药店等末端节点布局建设微型前置仓；

药品器械储备采用模块化仓储单元，满足日常按需分储与应急状态下的快速集并；

整合常规耗材产能储备和商业代储，确保企业保留柔性生产线和30天滚动库存。

社会韧性能力，建设内容包括但不限于下列：

- 建设融媒体宣教平台，分区建设市级宣传教育基地；

- 扩大重点人群科普参与率，定期开展市、区、乡镇（街道）、村（社区）各级干部培训；

- 将防灾减灾纳入国民教育计划，每校每学期至少开展1次地震、火灾等场景应急演练；

- 明确灾后受灾人员应急期和过渡期生活救助工作，建立巨灾保险等市场化保障措施；

- 分批次建设校园“安全岛”，山区校园配置卫星通信设备、应急净水装置等设施设备；

- 组织属地商超、网购平台加大生活物资备货；

- 在社区每年组织1次物资调研、技能培训及模拟演练。

韧性城市分区建设

韧性城市组团

- 全市划分39个韧性城市组团，开展区级城市韧性建设，具体内容包括但不限于下列：

- 实施规划水厂、能源设施、通信设施等基础设施，改造既有设施独立供应条件；按照常住人口规模及保障系数需求，建设应急避难、消防、警务、医疗、物资储备等防灾救灾设施；补充跨区域供电线路、供水管网、通信干线、应急疏散救援通道。

- 补充移动式应急指挥终端、应急备用水源、超级基站、应急抢修队、应急抢修站点等；配备应急无人机、连锁药店、方舱医院等。

韧性街镇单元

- 以乡镇（街道）行政为主体开展建设，具体内容包括但不限于下列：

- 街镇单元类型划分。依据致灾因子风险性、承灾体脆弱性、供应保障能力、救援响应水平和可利用空间资源等整体情况划分韧性街镇单元，单元划分为治理型、应对型、指挥型、供应型、支援型等类型。

- 设施配置。优化小型消防站、派出所、基层医疗卫生机构布局，配置应急避难场所及相关设施，健全二级、三级应急疏散救援通道体系，建设街镇级综合应急物资仓库，储备各类应急物资。

- 灾害风险防治。实施建筑抗震加固、地质灾害隐患点工程加固、水利工程监测预警设施加密等建设工程，开展消防设施优化与隐患治理、内涝易发区防涝改造等。

- 高密度片区韧性。建筑应具备抗震、防火、防风等能力，实施安全监测；配置消防救援站、急救中心、派出所、应急避难场所等，具备瞬时人流风险防控、应急疏散等能力。

韧性社村生活圈

- 以社区、村为主体开展建设，具体内容包括但不限于下列：

- 基本设施配置。村（社区）1000m～1500m服务半径内配置应急储水、应急供电、风险监测、紧急避难场所、三级应急疏散救援通道、社区通信机房、基站等设施。高风险区村庄提高重要设施设防标准。

- 平急功能转换。村（社区）内超市、便利店、餐馆、学校教学楼、公园、公共体育场、文化设施、物业用房、党群活动中心、酒店等实施平急功能转换改造，调度灾时人员、物资、空间资源。

- 基层自组织能力。构建灾时村（社区）基本资源需求、弱势群体分布情况和既有空间资源等清单。

重大风险灾害防御

巨震防范，具体建设内容包括但不限于下列：

- 地震监测预警：

  - 实施地震构造探测与观测工程；

  - 依据台站平均间距约2km，人口密集区约1km要求，加密建设强震与烈度计台站；

  - 预警信息与在强震下可能产生重大次生风险的重要设施（如核设施、高铁等）紧急制动系统联动；

  - 多渠道发布预警信息。

- 建构筑物抗震：

  - 高层建筑采取减隔震措施；

  - 电梯系统具备震时智能控制与就近停靠功能；

  - 人员密集场所通过建筑退线、广场空间优化及流线设计设置安全缓冲区域；

  - 对重点隐患房屋实施复核鉴定与加固，布设结构安全监测设备；

  - 对一般隐患房屋结合城市更新逐步改造。

- 应急救援能力：

  - 依据“黑箱期、应急初期、紧急救援期、全面救援期、响应结束期”五个阶段构建响应流程与任务指令；

  - 构建房屋倒塌、生命线中断、地铁被困、人员滞留、次生灾害及群众安置等典型灾害场景，明确应急救援重点。

洪涝灾害防御，具体建设内容包括但不限于下列：

- 流域防洪工程。系统规划水库、蓄滞洪区等流域控制性工程，防洪工程运行管理宜具备应急洪涝联排联调的能力。

- 重点区域防洪。首都功能核心区、中心城区、北京城市副中心等重点区域及大兴国际机场、首都机场、高铁场站等重要基础设施提高洪水防御标准。

- 堤防与河道治理：

  - 定期开展永定河、潮白河、北运河等骨干河道超标准行洪能力及安全评估；

  - 实施重点河道治理工程，采用上游坡面与沟道自然恢复、中游防冲消能、下游生态治理相结合的综合治理方案。

- 水库、库群及闸坝的优化调度：

  - 建设山区洪水控制性工程，规划水库建设满足流域洪水调控与减轻下游防洪压力要求；

  - 对排查确定的病险水库及大中型病险水闸，实施除险加固并完成安全鉴定。

- 蓄洪（涝）区建设：

  - 已建或部分建成的蓄洪（涝）区完善配套设施建设；

  - 制定应对超标准洪水临时分洪区布设方案与联动调度路径。

- 城市内涝治理：

  - 实施源头雨水控制与利用工程；

  - 下凹桥区综合治理、重点区域雨水设施建设改造；

  - 新建重要基础设施选址开展洪涝风险论证；

  - 重要基础设施、公共建筑及地下空间出入口标高符合规定要求，设置可快速部署的防洪构件。

极端天气应对，具体建设内容包括但不限于下列：

- 气象监测预报：

  - 建设高标准野外科学观测站，开展长序列气象要素观测及重点行业气候变化风险评估；

  - 在山区、临水等自然灾害高风险区域部署北斗卫星等备份通信手段，宜采用智能化专用观测设备。

- 预报预警平台：

  - 构建高分辨率数值预报模式，实现关键区域“米级、分钟级”预报；

  - 极端天气预报业务构建0-60天三维智能网格预报体系。

地质灾害防控，具体建设内容包括但不限于下列：

- 风险评估及隐患排查：

  - 地质灾害风险调查评估常态化与动态更新；

  - 开展灾区沟域流域综合评估及浅山区、新业态区域专项风险评估；

  - 实施城市隐伏断裂与地裂缝专项排查，开展与控详规比例尺匹配的地面沉降精细化调查；

  - 动态更新山区重要交通廊道沿线地质灾害隐患点数据库。

- 监测预警网络：

  - 地质灾害极高、高风险区优化野外监测站网布局，实施网格化预警；

  - 地面沉降和地裂缝监测网络覆盖城市东部、南部及重大线性工程。

- 风险管控与治理：

  - 科学规划山区空间布局；

  - 有效维护既有治理工程；

  - 人口集聚区及重要基础设施的风险防控与治理；

  - 两大国际机场等平原重点区域针对地面沉降等缓变灾害编制风险防控规范；

  - 裂缝发育区域线性工程采用柔性穿越等技术，实施地表建筑避让。

地下水位回升风险防控，具体建设内容包括但不限于下列：

- 监测预警系统。开展多情景下地下水位变化趋势分析，对重要基础设施及周边地下水动态实施监测。

- 风险评估与隐患治理：

  - 地下基础设施常态化开展风险评估与隐患治理；

  - 既有及在建工程进行抗浮、抗渗及结构安全评估，对不达标设施实施预防性治理；

  - 地铁运营和在建线路定期开展整体抗浮安全评估与病害治理；

  - 高液化风险区域的地下工程优化施工流程以提升结构稳定性。

- 区域综合治理。

  - 以减缓地面沉降、促进泉域复涌及实现地下水与地表水良性交互为目标状态，综合治理地下水超采区、重要泉域等区域；

  - 生活垃圾填埋场实施定期环境安全隐患排查与污染治理。

森林火灾防治，具体建设内容包括但不限于下列：

- 防火基础设施：

  - 满足灭火作战与物资输送需求；

  - 林区路网密度不低于8.89m/hm2；

  - 建设防火蓄水池、消防水鹤等水源供给设施；

  - 林区部署无人机系统，实现监测与集群灭火全覆盖。

- 火源管控体系：

  - 林缘村庄、涉林景区等具备防火能力；

  - 林区施工动火管理与涉林输配电设施隐患治理符合规定要求；

  - 防火检查站与警示系统配置完备。

- 森林生态防火体系：

  - 改造易燃的大面积油松、侧柏纯林，种植耐燃树种；

  - 在城林接驳处、农林结合部等关键区域种植具有隔离效果的灌木。

重点领域大面积停电事故应对，具体建设内容包括但不限于下列：

- 电力保障与恢复：

  - 重要电力用户配置自备应急电源，安装移动电源快速接入装置；

  - 城市内部电网具备黑启动能力，黑启动电源布局与实施路径满足停电状态下机组自启动。

- 交通秩序维护：

  - 地面交通在停电状态下保持基本秩序；

  - 重点地段交通信号灯配置备用发电设备、配置警力实施疏导分流；

  - 轨道交通应急照明电源供电时长不低于1小时，制定隧道内、高架桥上等不同区间场景疏散方案。

- 信息传输与发布：

  - 政务信息传输网络在停电场景下的运行时长达到规定标准；

  - 800M无线专网等关键通信设施配置冗余供电保障；

  - 城镇公共区域部署具备自供电、自动解析与自动播放功能的应急广播专用终端，用于接收和发布公共信息；

  - 公网通信基站配置电力后备系统。

- 应急响应与处置：

  - 针对不同场景细化大面积停电应急预案响应措施；

  - 电力应急抢修队伍的空间布局、专业装备配置及业务培训等满足应急处置。

建设过程

建设主体

确定韧性城市建设的建设主体，明确各主体职责。统筹重大事项决策，搭建沟通平台，协调跨部门、跨层级的协同推进。配置建设资源，提供必要的人员、技术和资金保障。

韧性评估

开展系统化的韧性评估，韧性评估包括市/区韧性、社区韧性、乡村韧性，分析韧性城市建设薄弱环节，识别城市、社区韧性、乡村韧性建设的需求。

建设方案

依据评估结果和薄弱环节分析，编制建设方案。建设方案内容包括：韧性城市建设任务；韧性城市建设长期目标、中期目标和阶段性目标；建设主体；建设时间；项目清单；技术方案；保障资金；交付成果等。

建设实施

依据建设方案，细化具体建设项目的技术方案和时间节点，结合本文件第5章的相关内容开展韧性城市建设，监督相关项目执行。

持续改进

分阶段开展韧性城市建设效果评价，针对评价结果优化建设方案，明确改进目标，制定改进方案和措施。

参考文献

[1] GB/T 40947-2021 安全韧性城市评价指南

[2] GB/T 50293-2014 城市电力规划规范

[3] DB11/T 2280-2024 城市韧性评价导则

[4] DB11/T 2281-2024 社区韧性评价导则

[5] DB11/T 2459-2025 社区韧性压力测试技术导则 城镇内涝

[6] DB11/T 1891-2021 建（构）筑物与应急设施地震安全韧性建设指南

[7] DB11/T 2214-2024  城市社区地震安全韧性评估技术规范