- 6.1北京市星级酒店生产安全事故隐患目录（2020年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
|  | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的营业执照或超范围经营。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条。 | ★ |
|  |  |  | 未取得食品经营许可证或超范围经营。 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条 | ★ |
|  |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《北京市安全生产条例》第二十条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条 |  |
|  |  | 责任制类 | 未建立、健全安全生产责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条 《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条 |  |
|  |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条 《北京市安全生产条例》第十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  |
|  |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 |  |
|  |  | 安全生产教育培训类 | 企业未开展安全生产教育培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 |  |
|  |  |  | 新上岗的从业人员未进行“企业、部门、基层”三级安全培训教育，岗前安全培训不足24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十三条 |  |
|  |  |  | 未建立安全生产教育和培训档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 |  |
|  |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置卡等。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 《北京市安全生产条例》第五十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
|  |  |  | 编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条 |  |
|  |  |  | 未建立应急救援队伍或未指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 《生产安全事故应急条例》第十、十一条 《北京市安全生产条例》第五十四条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
|  |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第八条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条 《北京市安全生产条例》第五十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
|  |  |  | 未配备应急物资和装备，未定期进行维护和保养。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十九条 《生产安全事故应急条例》第十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 |  |
|  |  | 相关方管理类 | 将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 |  |
|  |  |  | 企业未与承包（承租）企业签订安全生产管理协议，也未在合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六条 |  |
|  |  |  | 企业未对承包（承租）企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
|  |  | 安全生产投入类 | 未按规定落实安全生产费用。 | 《北京市安全生产条例》第十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五、四十六条 |  |
|  |  | “三同时” | 新建、改建、扩建工程项目安全设施未实行“三同时”管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 物料类 | 液化石油气瓶设置在地下室、半地下室或通风不良的场所，气瓶与燃具的净距小于0.5 m。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第7.1条 |  |
|  |  |  | 液化石油气瓶间耐火等级不符合要求。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.2条 |  |
|  |  |  | 使用燃气的房间通风不良，人防工程和普通地下室使用液化石油气。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第8.2 |  |
|  |  |  | 使用燃气的场所未设置可燃气体报警装置。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十四条； | ★ |
|  |  |  | 可燃气体报警装置未安装在有人值守的房间内。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第9.1条 |  |
|  |  |  | 未定期对后厨排风机、排油烟系统和管道等进行清洗、保养。 | 《北京市餐饮经营单位安全生产规定》(北京市政府令[2006]177号)第二十五条 |  |
|  |  | 工艺及生产设备设施类 | 游泳池内的排水设施未设置安全防护罩。 | GB 19079.1-2013《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》第5.8条 |  |
|  |  |  | 游泳池未配置池水循环、净化、消毒处理设备。 | GB 19079.1-2013《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》第5.9条 |  |
|  |  |  | 未对游泳池及周围设施、环境进行定期清洗和消毒。 | GB 19079.1-2013《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》第6.4条 |  |
|  |  |  | 游泳池水质游离性余氯不符合0.3 mg/L～1 mg/L的要求。 | GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》第4.4.1.1条 |  |
|  |  |  | 游泳池池面未设有醒目的水深度标识、深浅水区安全警示标志或深浅水区隔离带。 | GB 19079.1-2013《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》第5.4条 |  |
|  |  |  | 游泳池未配备救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳和护颈套等救生器材，并摆放在明显位置。 | GB 19079.1-2013《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》第7.1.2条 |  |
|  |  | 特种设备类 | 特种设备未办理使用登记。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 |  |
|  |  |  | 使用应淘汰的危及生产安全的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 |  |
|  |  |  | 特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 |  |
|  |  |  | 特种设备未定期检验，或检验不合格的特种设备应再使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 |  |
|  |  |  | 未将电梯安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志置于醒目位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条 |  |
|  |  |  | 安全阀、压力表未定期校验合格。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第.2.3.1.3.1条、JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》第7.5条 |  |
|  |  | 消防设施和消防产品类 | 建筑物或者场所未依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 |  |
|  |  |  | 未对建筑消防设施定期进行全面检测。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 《北京市消防条例》第十二条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。 | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.1.1条 GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第3.4.3条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消火栓系统的，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.4.3条 GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.1.7条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施的，或已设置但不能正常使用。 | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.5条 GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.2.2条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源的。 | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.4.1条 |  |
|  |  |  | 消防用电设施未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。 | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.6.2条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.1.9条、第8.3.2条 GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第6.6条 | ★ |
|  |  |  | 火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于异常工作状态，应处于自动状态的设在手动状态。 | GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条 |  |
|  |  |  | 未按照国家标准、行业标准配置灭火器。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 |  |
|  |  |  | 灭火器周围存在障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。 | GB 55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.4条 |  |
|  |  |  | 灭火器未按照标准定期检验、维修。 | GB 55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.7条 |  |
|  |  |  | 消防安全疏散标志设置不符合标准要求。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.2条 |  |
|  |  |  | 消防应急照明灯设置不足。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.9条 |  |
|  |  | 电气设备设施类 | 使用淘汰落后的电气设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 |  |
|  |  |  | 高压配电装置未采用具有五防功能的金属封闭开关设备。 | DB11/T527-2021《变配电室安全管理规范》第5.1.1条 |  |
|  |  |  | 安全工器具未妥善保管。 | DB11/T527-2021《变配电室安全管理规范》第6.1.3条 |  |
|  |  |  | 变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫。 | DB11/T527-2021《变配电室安全管理规范》第6.3.2条 |  |
|  |  |  | 特殊场所安全电压不符合要求。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第10.2.2条 |  |
|  |  |  | 未按照要求安装剩余电流动作保护装置。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1条 |  |
|  |  | 辅助系统设备设施类 | 防护罩未将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住。 | GB 4674-2009《磨削机械安全规程》第3.5.1条 |  |
|  |  |  | 砂轮防护罩上修整用开口处未设有防护装置。 | GB 4674-2009《磨削机械安全规程》第3.5.6条 |  |
|  |  |  | 砂轮机未设置专用的砂轮机房，也未在砂轮机正面装设不低于1.8 m高度的防护挡板。 | GB 4674-2009《磨削机械安全规程》第5.11条 |  |
|  |  | 其他设备设施类 | 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 |  |
|  | 人员类 | 资格资质类 | 未取得主要负责人、安全生产管理人员专业培训考核合格证书。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 《生产经营单位安全培训规定》第九条 |  |
|  |  |  | 消防控制室操作人员未按照要求持证上岗。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十八条 GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条 GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.8.2条 |  |
|  |  |  | 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 《生产经营单位安全培训规定》第十八条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
|  |  |  | 游泳池救生员配备不足。 | GB 19079.1-2013《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》第7.2条 |  |
|  |  | 操作行为类 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条 | ★ |
|  |  |  | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条 | ★ |
|  |  |  | 动火作业前未进行审批，作业时未落实相关安全措施。 | 《北京市安全生产条例》第二十九条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条 |  |
|  |  |  | 无防护的高处作业人员未佩戴安全带或者作业过程中抛掷杂物。 | GB 30871-2022《化学品生产单位特殊作业安全规范》第8.2条 |  |
|  |  | 个人防护用品使用类 | 从业人员在作业过程中，未正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 |  |
|  | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 建筑物有违章搭建。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 |  |
|  |  |  | 防雷装置未定期检测。 | 《防雷减灾管理办法》第十九条 |  |
|  |  |  | 锅炉房出入口数量不符合要求。 | GB 50041-2020《锅炉房设计规范》第4.3.7条 |  |
|  |  |  | 燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间等有爆炸危险场所的电气设备不符合防爆要求。 | GB 50041-2020《锅炉房设计规范》第15.2.2条 |  |
|  |  |  | 锅炉房的外墙、楼地面或屋面，无相应的防爆措施。 | GB 50041-2020《锅炉房设计规范》第15.1.2条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 疏散用门未采用平开门或火灾发生时具有平开功能的门，疏散用门开启方向不符合标准规范要求。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.6条 |  |
|  |  |  | 安全出口、疏散通道不畅通，有占用、堵塞、封闭安全出口和疏散走道或者有其他妨碍安全疏散的行为。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 《北京市消防条例》第十二条 《北京市安全生产条例》第三十四条 |  |
|  |  | 标志及标识类 | 客房内未张贴应急疏散图及相关说明。 | XF 654-2006《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2条12款、第8.2.2条 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2条j）款 |  |
|  |  |  | 客房内未放置中英文对照的“请勿卧床吸烟”标识。 | XF 654-2006《人员密集场所消防安全管理》第8.2.2条 |  |