- 6.5北京市互联网上网服务营业场所生产安全事故隐患目录（2021年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依 据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
|  | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的营业执照或超范围经营。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条。 | ★ |
|  |  |  | 未取得《网络文化经营许可证》。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第七条 | ★ |
|  |  | 机构及人员配备类 | 未配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《北京市安全生产条例》第二十条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条 |  |
|  |  | 责任制类 | 未建立、健全安全生产责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条 《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条 |  |
|  |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条 《北京市安全生产条例》第十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  |
|  |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 |  |
|  |  | 安全生产教育培训类 | 企业未开展安全生产教育培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 |  |
|  |  |  | 新上岗的从业人员未进行“企业、部门、基层”三级安全培训教育，岗前安全培训不足24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十三条 |  |
|  |  |  | 未建立安全生产教育和培训档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 |  |
|  |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置卡等。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 《北京市安全生产条例》第五十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
|  |  |  | 编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条 |  |
|  |  |  | 未建立应急救援队伍或未指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 《生产安全事故应急条例》第十、十一条 《北京市安全生产条例》第五十四条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
|  |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第八条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条 《北京市安全生产条例》第五十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
|  |  |  | 未配备应急物资和装备，未定期进行维护和保养。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十九条 《生产安全事故应急条例》第十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 |  |
|  |  | 相关方管理类 | 将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 |  |
|  |  |  | 企业未与承包（承租）单位签订安全生产管理协议，也未在业务合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六条 |  |
|  |  |  | 企业未对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
|  |  | 安全生产投入类 | 未按规定落实安全生产所必需的资金投入。 | 《北京市安全生产条例》第十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五、四十六条 |  |
|  |  | “三同时” | 新建、改建、扩建工程项目安全设施未实行“三同时”管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 经营非网络游戏。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第十七条 |  |
|  |  |  | 利用网络游戏或者其他方式进行赌博或者变相赌博活动。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第十八条 |  |
|  |  | 物料类 | 利用明火照明或者发现吸烟不予制止，或者未悬挂禁止吸烟标志。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十四条 |  |
|  |  |  | 允许带入或者存放易燃、易爆物品。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十四条 |  |
|  |  |  | 在营业场所安装固定的封闭门窗栅栏。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十四条 |  |
|  |  |  | 擅自停止实施安全技术措施。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十四条 |  |
|  |  | 特种设备类 | 特种设备未办理使用登记。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 |  |
|  |  |  | 使用应淘汰的危及生产安全的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 |  |
|  |  |  | 特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 |  |
|  |  |  | 特种设备未定期检验，或检验不合格的特种设备在继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 |  |
|  |  |  | 未将电梯安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志置于醒目位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条 |  |
|  |  | 消防设施和消防产品类 | 建筑物或者场所未依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 |  |
|  |  |  | 未对建筑消防设施定期进行全面检测。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 《北京市消防条例》第十二条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施的，或已设置但不能正常使用。 | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第7.5条 GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.2.2条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.1.9条、第8.3.2条 GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》第6.6条 | ★ |
|  |  |  | 火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于异常工作状态，应处于自动状态的设在手动状态。 | GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条 |  |
|  |  |  | 未按照国家标准、行业标准配置灭火器，或者未设置消防安全标志。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 |  |
|  |  |  | 灭火器周围存在障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。 | GB55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.4条 |  |
|  |  |  | 灭火器未按照标准定期检验、维修。 | GB55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.7条 |  |
|  |  |  | 消防应急照明灯设置不足。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.9条 |  |
|  |  | 电气设备设施类 | 未按照要求安装剩余电流动作保护装置。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1条 |  |
|  |  |  | 拉接临时电气线路。 | 《低压配电设计规范》第7.1.1条、7.1.2条 |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）前方1.2 m范围内有妨碍操作与维修的物品。 | GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条 |  |
|  |  |  | 配电箱（柜）周边0.3m内有可燃物，箱（柜）体内和下方搁置和堆放可燃物。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7c）条 |  |
|  |  | 其他设备设施类 | 电动自行车建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处停放、充电。 | GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》第6.7条 |  |
|  |  |  | 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 |  |
|  | 人员类 | 资格资质类 | 未悬挂《网络文化经营许可证》或者营业执照。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十条 |  |
|  |  |  | 接纳未成年人进入营业场所或者未悬挂未成年人禁入标志。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十一条 |  |
|  |  | 操作行为类 | 未建立场内巡查制度，并做好记录。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第十九条 |  |
|  |  |  | 在规定的营业时间以外营业。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十二条 |  |
|  |  |  | 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者未按规定时间保存登记内容、记录备份，或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十三条 |  |
|  |  |  | 在营业时，不应超过额定人数。 | 《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十七条 |  |
|  |  | 个人防护用品使用类 | 从业人员在作业过程中，未正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 |  |
|  | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 经营场所设在中学、小学校园周围200米范围内或者居民住宅楼(院)内。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第九条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 疏散用门未采用平开门或火灾发生时具有平开功能的门，疏散用门开启方向不符合标准规范要求。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.6条 |  |
|  |  |  | 疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯数量、净宽度等不符合标准规范要求。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.4条 |  |
|  |  |  | 营业期间，疏散通道和安全出口不畅通，有封堵、锁闭疏散通道和安全出口的现象，疏散通道和安全出口设置栅栏等影响疏散的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 《北京市消防条例》第十二条 《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十四条 |  |
|  |  | 标志及标识类 | 各楼层的明显位置未设置安全疏散指示图。 | XF 654-2006《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2条12款 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2条j）款 |  |
|  |  |  | 消防安全疏散标志设置不符合标准要求。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.2条 |  |