- 6.7北京市文化和旅游行业小微型文化旅游单位生产安全事故隐患目录（2022年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2022.012.07.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 未依法取得有效的营业执照或超范围经营。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条 | ★ |
| 2022.012.07.002 |  |  | 未依法取得相应的经营许可证，校外文化艺术类培训机构未依法审批登记。 | 《中华人民共和国民办教育促进法》第十八条 《娱乐场所管理条例》第九、十二条 | ★ |
| 2022.012.07.003 |  |  | 剧本娱乐经营场所未按照剧本娱乐活动备案指南将场所使用的剧本脚本名称、作者、简介、适龄范围等信息，报经营场所所在地县级文化和旅游行政部门备案。 | 《文化和旅游部公安部住房和城乡建设部应急管理部市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》第二条 | ★ |
| 2022.012.07.004 |  |  | 从事食品销售、餐饮服务的，未依法取得许可证。 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条 | ★ |
| 2022.012.07.005 |  |  | 未依法取得《卫生许可证》。 | 《公共场所卫生管理条例》第四、第八条 | ★ |
| 2022.012.07.006 |  | 机构及人员配备类 | 未配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《北京市安全生产条例》第二十条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条 |  |
| 2022.012.07.007 |  | 责任制类 | 未建立、健全安全生产责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条 《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条 |  |
| 2022.012.07.008 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条 《北京市安全生产条例》第十五 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  |
| 2022.012.07.009 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 |  |
| 2022.012.07.010 |  | 安全生产教育培训类 | 企业未开展安全生产教育培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 |  |
| 2022.012.07.011 |  |  | 新上岗的从业人员岗前安全培训时间不足24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十三条 |  |
| 2022.012.07.012 |  |  | 未建立安全生产教育和培训档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 |  |
| 2022.012.07.013 |  | 风险管控与隐患排查类 | 未开展安全风险分级管控工作，对安全风险进行有效管控，并建立公告制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《北京市安全生产条例》第二十七条 |  |
| 2022.012.07.014 |  |  | 未开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患，并如实记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条 |  |
| 2022.012.07.015 |  | 劳动防护用品类 | 未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，未建立劳动防护用品发放记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十八条 |  |
| 2022.012.07.016 |  | 应急救援类 | 未按要求编制生产安全事故应急救援预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 《北京市安全生产条例》第五十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
| 2022.012.07.017 |  |  | 编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条 |  |
| 2022.012.07.018 |  |  | 未建立应急救援队伍或未指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 《生产安全事故应急条例》第十、十一条 《北京市安全生产条例》第五十四条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
| 2022.012.07.019 |  |  | 未根据企业的事故风险特点，定期开展应急预案演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第八条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条 《北京市安全生产条例》第五十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
| 2022.012.07.020 |  |  | 未配备应急救援器材和物资，未进行经常性维护和保养。 | 《生产安全事故应急条例》第十三条 |  |
| 2022.012.07.021 |  | 相关方管理类 | 将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 |  |
| 2022.012.07.022 |  |  | 企业未与承包（承租）单位签订安全生产管理协议，也未在业务合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六条 |  |
| 2022.012.07.023 |  |  | 企业未对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
| 2022.012.07.024 |  | 安全生产投入类 | 未按规定落实安全生产所必需的资金投入。 | 《北京市安全生产条例》第十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五、四十六条 |  |
| 2022.012.07.025 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 剧本脚本以及表演、场景、道具、服饰等存在非法内容。 | 《文化和旅游部公安部住房和城乡建设部应急管理部市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》第四条 |  |
| 2022.012.07.026 |  |  | 使用应当淘汰的危及生产安全的设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 |  |
| 2022.012.07.027 |  |  | 帐篷露营区树木和高大乔木枝下净空低于2.2m。 | GB/T 31710.3-2015《休闲露营地建设与服务规范 第3部分：帐篷露营地》第6.2.2条 |  |
| 2022.012.07.028 |  | 消防设施和消防产品类 | 校外文化艺术类培训机构未在公共区域明显位置应张贴《消防安全承诺书》。 | 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第一条 |  |
| 2022.012.07.029 |  |  | 未对建筑消防设施定期进行全面检测。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 |  |
| 2022.012.07.030 |  |  | 自动喷水灭火系统探测器被遮挡或不能正常使用。 | GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.2.6条 |  |
| 2022.012.07.031 |  |  | 未设置自动消防设施的校外文化艺术培训机构，未设置具有集中平台或移动终端报警功能的独立式感烟火灾探测报警器。 | 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第七条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十四条 | ★ |
| 2022.012.07.032 |  |  | 未按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，或者未设置消防安全标志，未定期组织检验、维修。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 |  |
| 2022.012.07.033 |  |  | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 |  |
| 2022.012.07.034 |  |  | 灭火器周围存在障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。 | GB55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.4条 |  |
| 2022.012.07.035 |  |  | 消防应急照明灯设置不足。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.9条 |  |
| 2022.012.07.036 |  |  | 经营场所未设置应急广播或应急广播处于失效状态。 | 《北京市安全生产条例》第三十四条 |  |
| 2022.012.07.037 |  |  | 校外文化艺术类培训机构每间培训室、集体宿舍应当配备不少于2个应急手电，及与培训学员人数相当的过滤式消防自救呼吸器。 | 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第四条 |  |
| 2022.012.07.038 |  | 电气设备设施类 | 未按照要求安装剩余电流动作保护装置。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1条 |  |
| 2022.012.07.039 |  |  | 经营场所的配电线路私拉乱接、超负荷用电，或者未穿管保护。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.2条 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第8.6.2条 |  |
| 2022.012.07.040 |  |  | 配电箱（柜）前方1.2 m范围内有妨碍操作与维修的物品。 | GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条 |  |
| 2022.012.07.041 |  |  | 配电箱（柜）周边0.3m内有可燃物，箱（柜）体内和下方搁置和堆放可燃物。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7c）条 |  |
| 2022.012.07.042 |  |  | 露营区电力线路未埋地敷设。 | GB/T 31710.3-2015《休闲露营地建设与服务规范 第3部分：帐篷露营地》第6.6.3条 |  |
| 2022.012.07.043 |  | 辅助系统设备设施类 | 电动自行车在活动场所内及建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处停放、充电。 | 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第九条 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》第6.7条 |  |
| 2022.012.07.044 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 企业关闭、破坏直接关系经营安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 |  |
| 2022.012.07.045 |  |  | 携带或者存放易燃、易爆物品。 | 《娱乐场所管理条例》第二十二条 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第九条 |  |
| 2022.012.07.046 | 人员类 | 操作行为类 | 营业期间，未开展每2小时不少于1次的防火巡查工作。 | 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第五条 |  |
| 2022.012.07.047 |  |  | 企业有关负责人不能熟练使用应急广播。 | 《北京市安全生产条例》第三十四条 |  |
| 2022.012.07.048 |  |  | 除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营场所向未成年人提供剧本娱乐活动。 | 《文化和旅游部公安部住房和城乡建设部应急管理部市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》第四条 |  |
| 2022.012.07.049 |  |  | 露营区未设置工作人员在服务中心24h值班，无专职保安人员进行 24 h 巡视。 | GB/T 31710.3-2015《休闲露营地建设与服务规范 第3部分：帐篷露营地》第7.1.5、7.2.9条 |  |
| 2022.012.07.050 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 校外文化艺术类培训机构的儿童活动场所设置在地下或半地下。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第4.3.4条 | ★ |
| 2022.012.07.051 |  |  | 剧本娱乐经营场所设置在居民楼内、建筑物地下一层以下（不含地下一层）等地。 | 《文化和旅游部公安部住房和城乡建设部应急管理部市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》第五条 | ★ |
| 2022.012.07.052 |  |  | 使用彩钢板建筑，以及在投入使用后擅自搭建、改建、扩建 | 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第八条 | ★ |
| 2022.012.07.053 |  |  | 未经批准擅自改变经营场所建筑的主体、承重结构和消防设施。 | 《北京市安全生产条例》第三十四条 | ★ |
| 2022.012.07.054 |  |  | 户外设置广告设施、牌匾标识的，不符合标准要求，未进行经常性检查和维护，存在脱落、破损现象的。 | 《北京市安全生产条例》第三十条 |  |
| 2022.012.07.055 |  |  | 经营场所实际容纳的人员超过规定的容纳人数。 | 《北京市安全生产条例》第三十四条 |  |
| 2022.012.07.056 |  | 安全出口及疏散通道类 | 疏散用门未采用平开门或火灾发生时具有平开功能的门，疏散用门开启方向不符合标准规范要求。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.6条 |  |
| 2022.012.07.057 |  |  | 疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯数量、净宽度等不符合标准规范要求。 | GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.4条 |  |
| 2022.012.07.058 |  |  | 营业期间，疏散通道和安全出口有占用、堵塞、封闭现象；在外窗、阳台、安全出口等部位设置影响逃生、灭火救援的铁栅栏、广告牌或门禁等障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条、二十八条 《娱乐场所管理条例》第二十一条 《北京市消防条例》第十二条 《北京市安全生产条例》第三十四条 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第九条 |  |
| 2022.012.07.059 |  |  | 常闭式防火门处于敞开状态，常开防火门不能在火灾时自行关闭 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2条d）款 |  |
| 2022.012.07.060 |  | 标志及标识类 | 营业场所的大厅、包厢、包间内的显著位置未悬挂含有禁毒、禁赌、禁止卖淫嫖娼等内容的警示标志、未成年人禁入或者限入标志。 | 《娱乐场所管理条例》第三十条 |  |
| 2022.012.07.061 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 各楼层的明显位置未设置安全疏散指示图。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2条j）款 |  |
| 2022.012.07.062 |  |  | 消防安全疏散标志设置不符合标准要求，设置不全，有遮挡、覆盖现象 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.1条、第3.2.2条、第3.2.3条 |  |
| 2022.012.07.063 |  |  | 在醒目位置未张贴消防安全宣传图示。 | 《校外培训机构消防安全管理九项规定》第二条 |  |

注：备注中标识“★”的，属于本行业的重大隐患