- 7.1北京市园林绿化工程生产安全事故隐患目录（2020年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2020.013.01.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的营业执照或超范围经营。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条。 | ★ |
| 2020.013.01.002 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备专职（兼职）安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条。 | ★ |
| 2020.013.01.003 |  | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、十八、十九、二十二条；《北京市安全生产条例》第四、十六、十七、二十七条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条。《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.1.1条。 |  |
| 2020.013.01.004 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度或安全生产制度与实际不相符。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条；《北京市安全生产条例》第十五、十八条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条；《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附录B。 |  |
| 2020.013.01.005 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十八条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.3条。 |  |
| 2020.013.01.006 |  | 记录档案类 | 未建立安全生产会议、安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条；《生产经营单位安全培训规定》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条。 |  |
| 2020.013.01.007 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置方案等。 | 《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条。 |  |
| 2020.013.01.008 |  |  | 未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十九条；《生产安全事故应急条例》第十、十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条。 |  |
| 2020.013.01.009 |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十八条；《生产安全事故应急条例》第六、八条；《北京市安全生产条例》第七十七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条。 |  |
| 2020.013.01.010 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的供应单位、承包（承租）单位。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条；《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.1.8条。 |  |
| 2020.013.01.011 |  |  | 未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条；《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.1.8条。 | ★ |
| 2020.013.01.012 |  |  | 未对相关方的安全生产统一协调、管理，责令限期改正。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条；《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.1.8条。 |  |
| 2020.013.01.013 | 基础资料类 | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《北京市安全生产条例》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十七、三十二条。 |  |
| 2020.013.01.014 | 设备设施及物料类 | 材料类 | 栽植苗木未经过植物检疫，为飞絮、有毒的植物种类。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附录L；DB11/T 212—2017《园林绿化工程施工及验收规范》第4.2.4条。 |  |
| 2020.013.01.015 |  |  | 土建材料及物资（原材料、半成品、成品）无质量证明文件，包括检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证、产品监督检验报告等。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附录L。 |  |
| 2020.013.01.016 |  | 工艺及施工设备设施类 | 模板支撑体系和脚手架体系所使用的材料和构配件，未提供产品合格证及质量检验报告；未验收或验收不合格投入使用。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》京建发〔2018〕397号条文说明第4.3、5.2条；《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.3.17条。 |  |
| 2020.013.01.017 |  |  | 模板支撑体系和脚手架体系搭建、使用、拆除过程违规操作。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》京建发〔2018〕397号条文说明第4.3、5.2条；《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.3.17条。 |  |
| 2020.013.01.018 |  |  | 土石方施工的机械设备无出厂合格证书，未按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件等要求进行操作和使用。 | JGJ180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第3.1.1条。 |  |
| 2020.013.01.019 |  |  | 土建施工无施工方案。 | JGJ180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第2.0.2条。 |  |
| 2020.013.01.020 |  |  | 电焊机电源控制开关未单机单设，不符合“一机一闸一漏一箱”，多台设备共用一个开关或用距离较远的闸刀控制。 | DB11/T1322.76-2018《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》第3.3.3、3.3.4条。 |  |
| 2020.013.01.021 |  |  | 气焊的气瓶置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方。气瓶距离实际焊接或切割作业点不足5m，未提供耐火屏障。 | GB 9448-1999《焊接与切割安全》第10.5.4条。 |  |
| 2020.013.01.022 |  |  | 木工机械设备设施的保护罩、限位装置和接地装置状态不良。 | AQ 7005-2008《木工机械安全使用要求》第4.1款、第4.5款。 |  |
| 2020.013.01.023 |  |  | 金属加工设备设施各类行程限位装置、过载保护装置以及联锁装置等状态不良。 | DB11/T1322.76-2018《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》第3.3.6条。 |  |
| 2020.013.01.024 |  |  | 空气压缩机储气罐上未装设安全阀，储气罐与供气管之间未装设切断阀。 | GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》第3.0.18条。 |  |
| 2020.013.01.025 |  |  | 割草机外露旋转部件防护装置不完好，运行状态不正常，带故障作业；割草机高温部件防护和隔热装置失效；电气设备及保护装置失效。 | DB11/T1322.76-2018《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》第3.3.12条。 |  |
| 2020.013.01.026 |  |  | 药物喷施车辆、机具、管路、喷头不完好。 | DB11/T1322.76-2018《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》第3.3.14条。 |  |
| 2020.013.01.027 | 设备设施及物料类 | 工艺及施工设备设施类 | 手持电动工具无合格证或检验合格标志；工具破损，运行状态不正常，带故障作业。 | GB/T 3787-2017《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》第5款。 |  |
| 2020.013.01.028 |  | 特种设备类 | 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；特种设备无使用登记证；特种设备未定期检定。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十九条，《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、《中华人民共和国特种设备安全法，》第十五条。 |  |
| 2020.013.01.029 |  |  | 锅炉无安全保护装置或保护装置无效。 | TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.6.1条、第10.3条。 |  |
| 2020.013.01.030 |  |  | 压力容器外观变形、破损、支撑结构损坏变形；压力容器无保护装置或保护装置无效。 | TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》第二十二条（三）、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.1.2条。 |  |
| 2020.013.01.031 |  |  | 起重机械电气（液压、气动）等控制系统的有关部件运转不正常、安全保护、防护装置失效。 | TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》附件C。 |  |
| 2020.013.01.032 |  |  | 自制、改造、修复和新购置的吊具与索具，未在空载运行试验合格的基础上按规定试验载荷试验合格后使用。 | LD48-1993《起重机械吊具与索具安全规程》第4.2条。 |  |
| 2020.013.01.033 |  |  | 起重机械上跌落高度大于1m的危险通道及平台无护栏。 | GB 6067.1-2010《起重机械安全规程第1部分：总则》第3.8.1条。 |  |
| 2020.013.01.034 |  |  | 起重机械无紧急停止开关或失效；起重机械配套的遥控装置失效。 | GB 6067.1-2010《起重机械安全规程第1部分：总则》第6.2.4条、GB 6067.1-2010《起重机械安全规程第1部分：总则》第7.8条。 |  |
| 2020.013.01.035 |  |  | 叉车门架前倾自锁装置缺损或失效；货叉裂纹、货叉定位销不完整、属具在叉架上的固定不可靠、横向滑移或脱落。 | GB/T 16178-2011《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》第6.1.2.2条、第6.1.2.3条、第6.1.2.4条 |  |
| 2020.013.01.036 |  | 消防设施和消防产品类 | 灭火器未定期检验、配置不规范。 | 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010附录C。 |  |
| 2020.013.01.037 |  |  | 消火栓设备不全、不完好、水压不足或无水。 | 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010附录C。 |  |
| 2020.013.01.038 |  |  | 自动灭火系统失效。 | 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010附录C。 |  |
| 2020.013.01.039 |  |  | 消防安全疏散标志设置不规范。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.2条。 |  |
| 2020.013.01.040 |  |  | 安全出口、消防车道和疏散通道设计不合理、堵塞。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条，《北京市消防条例》第十二条，《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条、第二十一条 |  |
| 2020.013.01.041 |  |  | 火灾自动报警系统故障或失效。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.4.1条、第8.4.2条、第8.4.3条。 |  |
| 2020.013.01.042 |  |  | 消防给水系统、水泵、供电系统故障或失效。 | GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第4.1.5条、第4.3.9条、第4.3.10条、第4.4.4条、第14.0.10条 |  |
| 2020.013.01.043 |  | 辅助系统设备设施类 | 燃油或燃气锅炉房内未自然通风或机械通风设施失效。 | GB50041-2008《锅炉房设计规范》第15.3.2条。 |  |
| 2020.013.01.044 |  |  | 专用的封闭式燃气调压、计量间未设置燃气浓度检测报警器。 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》第10.8.1条、第10.8.2（4）条；JJG693-2011《可燃气体检测报警器》第5.5条。 |  |
| 2020.013.01.045 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 系统布线的敷设，没有有效避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘聚集及腐蚀性或污染物质等外部影响对布线系统带来的损害，未防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。 | JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》第8.1.8条；GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.1.5条1款，GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第3.0.5条6款。 |  |
| 2020.013.01.046 |  |  | 线槽或桥架PE线连接不可靠。 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1.1条、第13.1.1条。 |  |
| 2020.013.01.047 |  |  | 电气线路接头连接不可靠，机械损伤，接头未设在盒（箱）或器具内，盒（箱）配件不齐全，固定不牢固。 | JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》第7.4.2条，GB 50054-2011《低压配电设计规范》第3.2.2条。 |  |
| 2020.013.01.048 |  |  | 使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，在电气线路上悬挂物品。 | GB/T 13869-2008《用电安全导则》第6.7条。 |  |
| 2020.013.01.049 |  |  | 临时用电未避开易撞、易碰、地面通道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方，未能采取必要的保护措施。 | GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条、第3.6.5.4条，JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.3.5条 AQ/T 7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》第4.2.37条、第4.2.37.6条，GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.1条 |  |
| 2020.013.01.050 |  |  | 动力（照明）配电箱（柜）型号与电网和负载不符、设置位置影响安全操作、配件缺损、警示标志缺损。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条；GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款。 |  |
| 2020.013.01.051 |  |  | 插座、开关没有3C认证标志，未及时更换破损、烧焦的插座、开关。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第三十条；GB 26164.1-2010《电业安全工作规第1部分：热力和机械》第3.5.5条。 |  |
| 2020.013.01.052 |  |  | 发电机设备安全防护装置不良，且机房未专人管理和安全使用。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件G。 |  |
| 2020.013.01.053 |  | 其他设备设施类 | 压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置未定期校验。 | AQ7004-2007《制冷空调作业安全技术规范》第4.10.1条、第4.11.1.4条。 |  |
| 2020.013.01.054 |  |  | 二次供水泵房未配备应急备用照明系统，电气控制设备未具备相应的防水、防潮等级，并采取防护措施。 | T∕CECS 509-2018《二次供水运行维护及安全技术规程》第4.5.1条。 |  |
| 2020.013.01.055 | 人员类 | 资格资质类 | 特种作业人员或特种设备作业人员未取得上岗资格证。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条，《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条；《特种设备作业人员监督管理办法》第二条，《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条。 | ★ |
| 2020.013.01.056 |  |  | 主要负责人、安全生产管理人员未取得专业培训考核合格证书。 | 《生产经营单位安全培训规定》第四条。 |  |
| 2020.013.01.057 | 人员类 | 资格资质类 | 园林绿化工程施工实行项目负责人负责制，项目负责人不具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力。 | 《园林绿化工程建设管理规定》第四条。 |  |
| 2020.013.01.058 |  |  | 从事工程建设活动的专业技术人员没有具备相应专业技术资格或者注册执业资格，按照规定接受继续教育；其中关键岗位专业技术人员未按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格。 | 《北京市建设工程质量条例》第二十一条。 |  |
| 2020.013.01.059 |  |  | 建设工程一线作业人员未按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格。建设工程有关单位未建立健全一线作业人员的教育、培训制度，定期开展职业技能培训。 | 《北京市建设工程质量条例》第二十二条。 |  |
| 2020.013.01.060 |  | 操作行为类 | 作业前未制定安全专项施工方案并按相关规定进行审批，未进行安全技术交底。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件K。 |  |
| 2020.013.01.061 |  |  | 大规格苗木掘苗作业、大树修剪、伐树作业、绿篱、草坪修剪作业、土方、沟槽作业、农机作业、药物喷施作业、测量放线作业、砌筑施工作业等违反作业操作规程。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件K。 |  |
| 2020.013.01.062 |  |  | 吊装作业、高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业违反作业规程或安全防护不到位。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件E。 |  |
| 2020.013.01.063 |  | 个人防护用品使用类 | 施工、生产作业未佩戴劳动防护用品。 | 《劳动防护用品配备和管理制度》第七条，《国家安全生产监督管理总局令第1号》（劳动防护用品监督管理规定）第三章第十六条，《中华人民共和国安全生产法》第四十二条。 |  |
| 2020.013.01.064 |  |  | 未定期对佩戴使用后的劳动防护用品的有效性进行确认，当确认其失效时，未及时报废和更换。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第二十一条、第二十二条、第二十四条。 |  |
| 2020.013.01.065 |  |  | 电气焊工未配备焊工手套，电焊作业未配备焊接面罩，气焊作业未配备焊接防护眼镜。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.9.2条；GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》第6.1条。 |  |
| 2020.013.01.066 |  |  | 药物喷施作业人员未配备护目镜、工作服、口罩、手套等。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.9.2条；GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》第6.1条。 |  |
| 2020.013.01.067 |  |  | 超大规格树木修剪未配备安全帽、安全带、防滑鞋、手套等。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.9.2条；GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》第6.1条。 |  |
| 2020.013.01.068 |  |  | 现场临时用电作业人员未配备绝缘手套、绝缘鞋等。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.9.2条；GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》第6.1条。 |  |
| 2020.013.01.069 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 开放交通的道路施工、养护作业人员未配带安全帽，穿反光背心。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.9.2条；GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》第6.1条 |  |
| 2020.013.01.070 |  |  | 有限空间作业未配备专用防护用具和电气照明、现场通风、现场警戒、应急救援设备等。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018第3.10.12条；GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》第6.1条。 |  |
| 2020.013.01.071 | 场所环境类 | 平面布置类 | 施工现场办公区、生活区未与施工作业区分开设置，未采取相应的隔离措施，未设置导向、警示、定位、宣传等标识。 | DB11-693-2017《建设工程临建房屋技术标准》第5.1.3条 |  |
| 2020.013.01.072 |  |  | 未每年在雷雨季节前由具有检测资质的机构对防雷装置进行检测；检测结果有不合格项的，未整改后重新检测。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C；《中华人民共和国防雷减灾管理办法》第十九条 |  |
| 2020.013.01.073 |  | 建（构）筑物类 | 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁，未设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 | GB 50041-2008《锅炉房设计规范》第4.1.3条。 |  |
| 2020.013.01.074 |  |  | 锅炉房的出入口设置不合理。 | GB 50041-2008《锅炉房设计规范》第4.3.7条。 |  |
| 2020.013.01.075 |  |  | 长度大于7m的变配电室少于2个出入口，若两个出口之间的距离超过60m时，未增设一个中间安全出口。 | DB11/T 527-2015《变配电室安全管理规范》第4.3.3条。 |  |
| 2020.013.01.076 |  | 标志及标识类 | 未设置明显的安全警示标志标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条。 |  |
| 2020.013.01.077 |  | 周边环境类 | 单位或作业场所与周边电力、燃气、供水、供热设施，居民小区及重要单位设施等安全距离不足。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.078 |  |  | 居住区、庭院绿化未搭建围挡，未设置临时通道，架设照明、警示设备。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.079 |  |  | 道路绿化未设置道路交通导流设施，未确保施工现场封闭，机动车和行人可进入施工现场。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.080 |  |  | 河岸、边坡绿化未设置警示标志及临时防护设施设备。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.081 |  |  | 屋顶绿化未确定结构承载力，未设置硬质围挡及安全警示标识。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.082 |  |  | 地下设施覆土绿化未与建设单位、设计单位沟通，确定结构承载力；未查看构筑物周边土壤回填是否达到承载要求，是否能够满足施工要求。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.083 | 场所环境类 | 周边环境类 | 林场、苗圃在架空电力线路保护区内种植可能危及电力设施和供电安全的树木、竹子等高秆植物；杨柳飞絮时节未进行洒水打湿处理；温室、大棚、水泵房、地窖强制通风、照明措施失效。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.084 |  |  | 花坛布置在有安全隐患的地点；花坛基础不坚实，骨架结构强度不足，支撑、悬挂、造型结构不符合行业相关的标准要求和规定。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |
| 2020.013.01.085 |  |  | 园林展会展位、展台搭建不稳固可靠；使用可燃或易燃材料进行搭建和装修；搭建物及展品阻挡消防栓或占用消防通道；动火作业未取得动火证。 | 《安全生产等级技术规范第76部分园林绿化施工单位》DB11/T1322.76-2018附件C。 |  |